兴化市新区体育馆弱电智能化系统

设

计

方

案

2009年12月

目录

第一部分 智能化系统设计综述	3

1、前言	3

2、工程概况	3

3、设计需求分析	3

4、指导思想与建设目标	4

5、系统建设原则	4

6、技术规格	5

7、智能化系统设计	7

第二部分  投标技术方案	10

1、综合布线系统	10

2、计算机网络系统	16

3、有线电视系统	20

4、背景音乐及紧急广播系统	23

5、闭路电视监控系统	24

6、防盗报警系统	26

7、扩声及会议系统	27

8、LED显示部分	29

第三部分  项目实施管理	29

3.1 项目组织机构	29

3.2 机构人员的配置	29

3.3 组织机构人员	30

3.4 组织机构人员的管理	30

3.5 项目计划	30

3.6 进度控制	31

3.7 系统质量控制	31

第四部分  责任范围	31

4.1 我方的责任	31

4.2 招标方的责任	32

第五部分 售后服务及保障	32

5.1服务宗旨	32

5.2质保期	32

5.3售后服务时间响应说明	33

5.4主要售后服务人员情况	33

5.5配套服务	33

5.7其他	33

第六部分 其它	34

培训与服务	34

# 第一部分 智能化系统设计综述

## 1、前言

兴化市新区体育馆座落在兴化市新城区文正学校内，东至兴化大道，南至田径场，西至教学楼，北至中和路。目前弱电智能化系统工程已经上级部门批准建设，所需建设资金落实。新区体育馆弱电智能化系统包括综合布线系统、综合安防系统、背景音乐系统、扩声及会议系统、电子记分系统、大屏显示及多媒系统、中心机房系统、以及桥架管线系统等。

## 2、工程概况

工程概况：

兴化市新区体育馆弱电智能化系统工程考虑投资经济，建设合理、实用、先进、方便和高效。按照技术要求高质量地实现各系统地功能，确保体育馆内人身和财产的安全以及对灾害和突发事件的防御能力，为体育馆的工作人员创造一个健康舒适的环境，同时能够最大程度地节省能源消耗和管理成本，满足兴化市新区体育馆的各项需要。

## 3、设计需求分析

兴化市新区体育馆比赛场馆内部及办公区域为重点考虑利用网络与综合布线实现办公自动化，利用通信系统、有线电视系统、广播系统提高办公效率和改善环境，利用安全防范系统确保内部安全和科学管理。。星及视及工程0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000兴化市新区体育馆“信息大厦”项目包含如下子系统：

- 综合布线系统

- 综合安防系统

- 背景音乐系统

- 扩声及会议系统

- 电子记分系统

- 大屏显示及多媒系统

- 中心机房系统

- 桥架管线系统

## 4、指导思想与建设目标

4.1指导思想

兴化市新区体育馆弱电智能化系统工程考虑投资经济，建设合理、实用、先进、方便和高效。按照技术要求高质量地实现各系统地功能，确保体育馆内人身和财产的安全以及对灾害和突发事件的防御能力，为体育馆的工作人员创造一个健康舒适的环境，同时能够最大程度地节省能源消耗和管理成本，满足兴化市新区体育馆的各项需要。

4.2建设目标

智能化系统工程是一个复杂的集成系统工程，它将实现对多种信息的集成与综合处理，使建筑物具有全局事务处理的能力；高度的信息综合管理的能力；集成通信与网络的功能；集中监视、控制与管理的功能。

智能化系统工程是一项难度较大的工作，不但要考虑系统（软硬件）的界面问题，同时还要考虑集成系统与建筑内的机电设备的界面，如电梯系统、空调系统、变配电设备等，以及与办公自动化的各种通信界面、智能化工程综合管理与土建工程的施工界面、智能化工程与装饰工程的施工界面等等。

智能化工程的系统设计，不但应保证各个子系统所能实现的功能，而且要注意所选用产品对外能提供什么样的通信接口和通信协议，通信协议的开放性及标准化程度决定了智能化工程集成的基础及水平，因此分析各子系统之间的通讯接口及它们之间的联动要求是做好智能化工程系统集成的关键，这也是智能化系统集成综合考虑的主要方面。

## 5、系统建设原则

1）前瞻性

兴化市新区体育馆的建设不仅仅是基础后台管理平台的建设，也是新思路、新观念、新模式的尝试和探索，必将对体育馆的各个方面带来新的要求和挑战，因此兴化市新区体育馆弱电智能化系统的建设除满足基本功能需求外，还要具备一定的前瞻性。

2）总体规划，分步实施，滚动发展

根据兴化市新区体育馆自身发展的目标和体育馆对信息化的需求，一体化规划体育馆智能化系统，指导和规范新基地建设。确定各个阶段的建设内容和建设重点，分步实施，滚动发展，并可根据总体建设思路在建设发展过程中不断修正，保持总体规划的科学性、正确性和指导性。

3）标准性和先进性

兴化市新区体育馆弱电智能化系统的建设需要严格按照标准进行设计，部分系统设计中还需在满足标准要求的基础上有所提升。系统设计既要采用先进的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工艺的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年内不落后与市场主流，并能顺利地过渡到下一代技术。

4）实用性和经济性

兴化市新区体育馆弱电智能化系统建设应始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济、高效的原则，系统设计必须综合考虑各个方面的因素，不能仅限于对系统建设投资的考虑，同时也必须考虑到系统运行、维护的成本，以及满足系统实施现场的特殊要求所需的全部费用。以达到系统整体的实用性和经济性。

5）可靠性和稳定性

兴化市新区体育馆弱电智能化系统建设在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

系统设计选型应采用国际进口大品牌以及市场具有较高知名度的成熟产品，避免因选用冷僻产品而增加后续维护压力。

6）安全性和保密性

兴化市新区体育馆弱电智能化系统在充分考虑信息资源的共享的同时，严格保证信息的安全和保密，并针对不同的应用和不同的通信环境，采取不同的措施，包括系统物理隔离、安全控制机制、数据安全存取及权限控制等。

## 6、技术规格

- 《智能建筑设计标准》（GB/T 50314-2007）

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ50116-99）

- 《火灾自动报警系统施工验收规范》（GBJ50116-92）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2007）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2007）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）

- 《商用建筑线缆标准》（EIA/TIA-568	B）

- 《商用建筑通信接地接续要求》（EIA/TIA-607）

- 《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

- 《通信光缆的一般要求》（GB/T7427-87）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-94）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《防盗报警控制器通用技术条例》（GB12663-91）

- 《会议电视系统工程设计规范》（YD 5032－97）

- 《厅堂扩声系统声学特性指标》（GYJ25-86）

- 《厅堂扩声特性测量方法》（GB4959-85）

- 《会议系统电及音频性能要求》（GBJ76-84）

- 《电子计算机机房设计规范》（GB  50174-93）

- 《有线电视系统工程技术规范》（GB  50200-94）

- 《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ   73-91）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB  50303-2002）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB500757-94)

- 《商用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

- 《商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA-568)

- 《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》(EIA/TIA-569)

- 《市内电信网光纤数字传输工程设计规范》

- 《广播系统施工及验收规范》GBJ50166-92

- 《信息技术设备安全标准》GB4943

- 《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-93

- 《公共广播系统技术规范》IEC 268

- 《声系统设备互联的优选方法》GB/T14197-93

- 《公安部风险等级和防护级别的规定》

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

- 《防盗报警控制器材通用技术条件》GB/12663-90

- 公安部《公共安全防范工程验收施工标准》 GA/75-94

- 《兴化市新区体育馆弱电智能化系统（弱电）总承包招 标技术文件》

- 《兴化市新区体育馆平面图》

## 7、智能化系统设计

根据对体育馆需求的分析，结合我们对兴化市新区体育馆办公智能化工程的理解，我们设计的智能化系统各子系统基本特点如下：

7.1 综合布线系统

对于智能化系统来说，“布线是基础，网络是平台，应用是核心”，所以布线系统规划建设的成败将对整个智能化系统建设起到关键的作用。

一般情况下，网络设备的寿命为5-10 年。而布线系统的寿命可以达到20 年以上，因此在建设综合布线系统的时候我们特别考虑到了技术的更新发展，有效的保护业主的投资。为了有效的保护业主的当前投资，更好的满足业主将来的可能的应用，本次设计采用TCL超五类综合布线系统解决方案。

综合布线系统主要是提供语音和数据传输的物理通道，是智能化体育馆的物理基础。根据兴化市新区体育馆应用的特点，对综合布线系统我们建议按照以下得设计模式架构：

* 采用星型拓扑结构，可满足各种结构网络要求。

* 水平布线采用超五类非屏蔽双绞线，工作区模块采用超五类模块。

* 水平布线不区分语音、数据，可以互换，充分体现综合布线灵活之特点。

* 数据主干均采用6芯多模光纤，满足多种结构网络要求。

* 综合布线系统共包括工作区、水平区、干线区、楼层配线间（管理子系统）、建筑物主配线间（设备间子系统）等五个子系统。

7.2 计算机网络系统

兴化市新区体育馆的计算机网络系统的设计目标如下：

􀂾 建设一个集办公、学习、服务一体的计算机网络系统

􀂾 采取必要的技术手段，确保办公信息的安全

􀂾 主干光纤接入，接入层提供 1000M~100M 接入

􀂾 公共区域等实现无线覆盖，方便移动办公的需要

􀂾 网络与 Internet 连接宽带连接

接入层采用5上海博达能型增强网管交换机堆叠使用，该机具有24 个10/100Base-T，2个扩展插槽，可扩展1个或2个百兆或千兆模块。该机的交换容量达19.2G，包转发速率：线速（6.6Mpps）。

7.3 背景音乐及紧急广播系统

我们将从满足兴化市新区体育馆广播系统的实际需求出发，本着竭诚为用户服务的宗旨，依照“系统先进，布局合理，经济实用，性能可靠，操作简便，维护方便，扩展性强”的原则进行设计。

本系统我们的设计思路是：

􀂾 系统平时向公共区域播放背景音乐节目或进行广播通知业务；另一方面，当遇到紧急情况时，保证自动，手动强行切换至紧急广播状态。

􀂾 系统控制中心设在体育馆一层消防控制中心，通过消防控制主机中的消防广播对整个办公区域及公共场所的紧急广播及背景音乐控制。

􀂾 系统音源播放包括 AM/FM，CD/DVD，磁带。

􀂾 系统具有一定的冗余

7.4扩声及会议系统

兴化市新区体育馆建成后，必须适应比赛场所对声场地的需求。因此，建设一套高度集成的现代化会议信息系统。我们此次的设计是根据我公司以往丰富的设计和施工经验，依据现有的国家标准、规范，并参照国际上通用规范进行的。

现有的国家标准及规范，包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等。主要如下：

􀂾《厅堂扩声系统技术指标》GYJ25-86

􀂾《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995

􀂾《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93

􀂾《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84

􀂾《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92

􀂾《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB8898-97

􀂾扩声系统声学特性指标应至少达到国家语言和音乐兼用扩声系统一级标准要求，具体如下：

最大声压级：0.125～4KHz 范围内平均声压级≥98dB

传输频率特性：0.063～8KHz,以0.125～4KHz平均声压级为0 dB，允许± 4～-12 dB,且在0.125～4KHz内允许≤± 4 dB

传声增益：0.125～4KHz的平均不小于-8dB

声场不均匀度： 1000Hz、4000Hz时，大部分区域不均匀度≤8dB

系统噪声：≤NR30

7.5安防监控系统

兴化市新区体育馆的使用性质决定了体育馆内部外来流动人员和工作人员较多，为了确保工作人员、管理人员及来往参观者的生命财产安全，有必要在兴化市新区体育馆的智能化系统建设中，把安全防范系统提到非常重要的位置上来，同时建筑功能的多样化，向安全防范系统提出了更新、更高的要求。针对此特点我公司运用先进、成熟的安防技术，引入集成式结构模式，以结构化、模块化、规范化的方式来实现整体安防要求，使系统可靠、实用、独具特色，力求最大程度地为管理者提供方便，并能与体育馆其它系统有机连接。本次安防设计主要由闭路电视监控系统、入侵报警系统组成，并通过安防集成系统完成各子系统之间的相互集成联动

7.6入侵报警系统

一个周全、完整的安保系统应该是多种监控技术的组合，报警系统是以另一种技术手段作为摄像监控系统的补充，同时其在投资上也是比较低廉的。因此我公司利用现今的高科技防盗报警系统和监控系统相结合来完善兴化市新区体育馆的安防系统。

依据兴化体育馆的实际情况我们建议在主要出入口安装博世DS936吸顶双鉴探测器10个，在楼梯入口处安装博世DS835壁挂式探测器4个，。系统采用总线制连接方式，设置1根4*1.0报警通讯总线。报警主机及控制模块采用目前性价比更好的博世系例产品（详见设备清单）。

7.7有线电视系统

为了给兴化市新区体育馆创造一个高质量的收视系统，设计建立有线电视系统是十分必要的，通过有线电视能及时让用户了解到国际、国内政治经济、体育、科技的最新动态，享受丰富的电视节目，在繁忙的工作中得到放松。并可以轻松播放自办体育节目。

根据兴化市新区体育馆的格局和使用需求，本方案从目前的情况和以后的长远发展两方面考虑，设计为860MHz双向邻频宽带综合业务网，完成目前以模拟电视信号为主，今后可逐步升级为交互式综合业务信息网，可开发电话、数据、视频点播等多种宽带业务。

# 第二部分  投标技术方案

## 1、综合布线系统

1.1 概述

现代建筑的一切系统都是以计算机和通讯技术为基础，这些系统内部连接和与其他系统及外界的互连，都需要以综合布线系统为基础。否则完全难以适应管理维护、系统更新的需要。而设备的更新变化、新增又会引起线路等的更新，从而引起费用和多方面的问题。而采用综合布线系统，即可有效的解决上述问题。

综合布线系统（结构化布线系统），是一种模块化的、高度灵活性的智能建筑布线系统，为建筑物和建筑群内进行语音、数据以及多媒体信息传输提供物理通路。是实现先进的通信自动化及办公自动化的基础。

现代建筑，其内部信息传输通道系统（布线系统）已不仅仅要求能支持一般的语音传输，还应能够支持多种结构计算机网络（ATM、以太网、FDDI 等）的应用，并能够在若干年内适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统（如通信网络中心、数据处理中心、办公自动化管理中心等系统）应用，本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统，对于现代建筑是必不可少的。建筑物综合布线系统由各种部件组成，包括传输介质（含铜缆或光缆），电路管理硬件（交叉连接区域和连接面板），连接器，插座，适配器，以及支持的硬件（安装和管理系统的各类工具）。

综合布线系统能支持多种不同的应用环境，即它的所有信息插座能由它所支持的不同种类的设备共享，这就是说同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后，即可接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新，其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆，接口模式已成为国际通用的标准，并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前及日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构，配置灵活，设备搬迁，扩充都非常方便，从根本上改变了以往建筑物布线的死板，混乱，复杂的状况。

1.2 设计依据

《智能建筑设计要求》 （GB/T2000）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 （GB/T50312-2000）

《建筑与建筑群综合布线系统国际标准》 （ISO/IEC DIS 11801）

1.3 设计原则

兴化市新区体育馆综合布线系统遵循下列原则：

* 遵循开放性、灵活性、系列化、模块化布线设计原则。

* 满足计算机网络系统、语音通讯系统的要求。同时在数量上兼顾未来相当长时间内业务和应用技术发展的需要，提供灵活、高性能、全开放、全兼容的信息、信号传输媒介。

* 根据实际需要，面向未来，立足于布线在相当一段时间内不落后的原则，积极采用目前成熟的、性价比高的新型布线产品，使用户真正享受到综合布线的好处。

* 布线系统应具有良好的系统结构，整个综合布线系统既立足于当前需要的计算机网络、电话通信等系统的应用，又不局限于这些应用，要能支持话音（模拟、数字、X.25、DDN、ISDN、B-ISDN、传真机等）、计算机网络（包括FDDI、Ethernet1000/100/10、TOKENRING、622Mbps 全速ATM 等）的高质量信息传输，支持各种系统的运行。

* 采用开放的设计、模块化的结构和广泛的系统兼容性来适应未来发展的需要，为计算机、通信等弱电系统提供统一的线路规格和设备接口，适应多种系统组网方式的应用要求；信息点和管理配线架都能够方便地连接不同类型的设备或终端，大大减少各种应用系统维护、调整、升级及改造的时间和费用。

* 系统所选用的布线线缆、接插件、配线架等所有元器件都应取得UL 认证，技术性能要符合国内、国外的技术标准。

* 本系统设计应综合考虑建筑群内相关系统的信号传输，提供统一、灵活、高性能的布线系统。

本工程的综合布线系统主要应用于语音和数据信息的传输。

1.4 方案设计

1.4.1 综合布线系统目前的技术现状

目前，综合布线普遍采用光纤+铜缆的解决方案，即水平系统采用铜缆布线，数据主干采用光纤。

水平布线采用六类的屏蔽或非屏蔽产品。

根据体育馆对综合布线的需求，我们水平系统采用六类非屏蔽布线，主干采用六芯多模光纤的方案。

1.4.2 设计概述

兴化市新区体育馆的综合布线系统应支持ATM 网、以太网、FDDI 等多种结构的网络。同时还要利用综合布线系统传输语音信息。所以我们对综合布线系统做出如下规划：

* 采用星型拓扑结构，可满足各种结构网络要求。整个综合布线系统设置一个网络设备间，位于一楼的消防控制中心。

* 水平布线采用六类非屏蔽双绞线，工作区模块采用六类模块。

* 水平布线不区分语音、数据，可以互换，充分体现综合布线灵活之特点。

* 数据主干均采用六芯多模光纤。

1.4.3 各子系统设计

1）工作区子系统

工作区子系统实现工作区终端设备与水平子系统之间的连接，由信息插座延伸到工作区终端设备处的连接电缆及适配器组成。工作区子系统是由办公室/会议室/大厅等组成，根据各自不同的功能，我们这次设计全部使用单位插座面板，插座里采用的是拆装灵活的模块。通过插座既可以引出电话线，也可以连接数据终端及其它弱电设备。

2）水平子系统

水平子系统实现信息插座和管理子系统(跳线架)间的连接，并为用户提供一个符合国际标准，满足语音及高速数据传输要求的信息点出口。水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。采用的是超5类4对非屏蔽/屏蔽双绞线。这种线缆均在100米范围内保证250Mbps以及千兆以太网的传输速率，能够满足各种带宽信号的传输。

3）垂直干线子系统

垂直干线子系统指从主配线间至楼层配线间的布线系统，本系统数据干线采用六芯多模光纤。这个子系统实现计算机设备、控制中心与各管理子系统间的连接（即主配线架和分配线架的连接），由六芯多模光纤组成。

4）管理子系统

管理子系统即指楼层配线间，该系统由铜缆配线架、铜缆跳线以及光纤配线架、光纤跳

线等组成。它是干线子系统和水平子系统的桥梁。本项目在相应位置都设置配线间，配线间设置19英寸标准的机柜,用于终接线缆及放置设备。

5）设备间子系统

设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备（HUB、服务器及交换机等）等组成。设备间子系统是一空间概念，总配线架收集来自各水平子系统的线缆，并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

本项目主设备间设在兴化市新区体育馆体育馆总设备间内，其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。按体育馆结构化布线系统实施要求；将选用和配置相应产品。

1.5综合布线产品资料和说明

结构化布线产品完全按照相关国际国内标准设计生产，性能完全满足国际标准ISO11801、TIA/EIA-570-A、YD/T926和北美TIA/EIA 568的要求，部分指标优于相关国际标准，达到了国际同类产品的水平。现针对具体产品分述如下：

1.5.1线缆性能

1）六类线缆：

- 线规： 23-24AWG；

- 线缆结构：带内部支撑架结构

- 带宽：线缆最大支持 4.8Gb/s

- 工作温度范围：-20 至 60度

- 外皮阻燃级别：符合UL CM或CMR防火等级，聚乙烯绝缘

- 环保性能：低烟无卤并通过ISO/IEC 754-2，ISO/IEC332-1，ISO/IEC1034-2标准

- 电气参数NVP：065

- 最大直流电阻：9.4ohms/1000M~100M

- 外皮颜色：多种颜色供选择

2）跳线

六类原厂跳线：

- 类别：原厂六类跳线；

- 带宽：线缆最大支持 2.4Gb/s

- 芯数：8芯

- 最少连接次数：750次

- 长度：7或10英尺

- 外皮阻燃级别：符合UL CM或CMR防火等级，聚乙烯绝缘

- 品种：RJ45-RJ45跳线或IDC-RJ45转换跳线

。

1.5.2接插件性能

1）面板

信息面板：

- 规格：有单口、双口可供选择

- 认证：所有信息面板均获3C认证

- 颜色：有多种颜色可供选择，与照明开关和插座相匹配

- 标签要求：自带可更换式标签

- 风格：英式和美式两种风格供选择

- 材料：高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击

2）RJ45模块

六类信息模块：

- 线规：22－24AWG实心导线

- 打线方式：T568A或B，

- 应力恢复技术：为保证RJ11-RJ45跳线插错，在六类模块加了一块弹片，即使插错，插弯弹簧针仍可以恢复！

- 线对分离塔技术：为了更好保证六类每对双绞线绞合度，施工过程中不需要解开每对双绞线，直接把六类水平线缆放进每个模块卡口位置，仍能达到国际测试标准。

- 阻燃级别：UL认证NEC的94V－0

- 强度要求：耐抗击强冲击

- 工作温度范围：－10至60度

- 兼容性：支持6类、完全兼容5类和超5类，并可安装在6类模块化配线架上

- 颜色：至少有13种颜色可供选择，可匹配照明开关和插座

3）110型高频接线模块

110型高频接线模块是依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA-TSB-40设计制造的UTP电缆用高频接线模块，每个容量100、200、300回线不等。

技术说明：

● IDC：簧片镀银，可接线径0.4-0.6mm，卡接可重复次数>200次。

● 接触电阻（不包括体电阻）：正常大气压条件下接触电阻≤2.5mΩ

● 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥10000MΩ

● 抗电强度：DC 1000V（AC 700V）1分钟无击穿和飞弧现

4）RJ45水晶头

RJ45水晶头是依据ISO/IEC8877标准设计制造的通用标准8线式插头。

技术说明：

● 接触电阻：≤2.5mΩ

● 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥1000MΩ

● 抗电强度：DC 1000V（AC 700V）1分钟无击穿和飞弧现象

● 卡接簧片：镀金，50µ（inch）

5）交换设备

1.5.3配线柜

综合布线用配线柜是按标准19”机柜设计制造的。针对不同容量，分别有20U、30U、35U、40U高度的落地式配线柜和6U、8U、12U容量的壁式配线柜，内可选装所需相应配线设备。我公司按照标准19”机柜设计，制造了小容量JPX211型墙挂式配线柜，供体育馆布局特殊线缆的转接，或作为小开间办公区的布线管理区，节约专门的管理间。

机柜：全钢结构，表面粉喷处理。主要零件如下：

| SQ | apellation | Product Line Specification | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 框架 | 使用1.5mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 2 |
| 2 | 底座 | 使用1.5mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 1 |
| 3 | 顶盖 | 使用1.0mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 1 |
| 4 | 连接板 | 使用1.5mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 6 |
| 5 | 前门 | 使用2mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 外加4mm厚钢化玻璃门 | 1 |
| 6 | 后门 | 使用1.2mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 1 |
| 7 | 旁门 | 使用1.2mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 2 |
| 8 | 风扇 | 电压220V，电流0.12A。连续运转1万5千小时以上 | 2 |
| 9 | 脚轮 | 橡胶，黑色 | 4 |
| 10 | 地脚镙钉 | 镀锌材料 | 4 |
| 11 | 托板 | 使用1.5mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 1 |
| 12 | 托架 | 使用1.5mm厚的冷轧钢材料，表面粉喷处理 | 2 |
| 13 | 电源板 | 6孔，220V，10A | 1 |
| 14 | 接地线 | 铜接地 | 1 |
| 15 |  | 说明书 | 1 |

## 2、计算机网络系统

2.1 用户需求分析

信息资源已成为现代企事业单位，政府部门科研生产，运作决策的关键性资源，而信息的采集、分析及运用必须依靠功能强大且高效灵活的通信及计算机网络系统来完成。自从信息高速公路出现以来，各行业都在努力建立自己系统内部的计算机网络，以实现资源共享，使管理现代化。为企事业单位综合管理、语音、图像、数据等信息的传输提供高速、稳定、智能化的平台。

从使用者的角度出发，兴化市新区体育馆的计算机网络系统的需求如下：

� 应建成一个集办公、学习、服务一体的计算机网络系统

� 采取必要的技术手段，确保信息的安全

� 主干网为万兆以太网

� 可实现 1000M 到桌面

� 网络与 Internet 连接

2.2 设计目标

计算机网络信息系统建设是一个由计算机网络系统建设和应用软件建设共同组成的系统工程。网络系统为信息的高速可靠的传递提供通路，应用软件系统依托网络系统实现整个系统的功能和目标。二者相辅相成，缺一不可。

兴化市新区体育馆的计算机网络工程的设计目标如下：

1）总体设计目标：为兴化市新区体育馆建设一套独立的网络系统。

2）网络传输带宽：充分满足多媒体信息处理和传输的需求，主服务器以千兆连接核心交换机，为所有普通站点提供100M 交换端口。

3）广域网接入：网络通过宽带接入Internet。

2.3 设计原则

1）标准化与规范化

选择符合工业标准或事实工业标准的网络通信协议、网管平台，采用标准化、规范化设计，使系统具有开放性，保证用户在系统上进行有效的开发和使用，并为今后的发展提供一个良好的环境。

2）先进性与可靠性

为了保证整个系统结构、网络技术的先进性以及网络运行的可靠性，我们选择当前主流的计算机网络技术。对于网络系统所用的设备、器材以及网管软件，我们均选择技术先进的、成熟的、有技术保障的、得到广泛认可的可靠厂家的主导产品。支持语音及视频应用。

3）安全性与保密性

计算机网络是一个相对复杂并且相对公开的系统，需在软件和硬件两个方面采取措施以保证整个网络系统安全、可靠的运行。首先保证网络基础设施（如交换设备、服务器、网线等）的安全性与可靠性，同时采用权限设置、划分虚拟子网（VLAN）、设置防火墙以及数据加密等措施实现系统的安全。

4）可管理性与可维护性

在设计、组建计算机网络系统时，必须采用先进的、标准的、用户界面友好的网络管理软件；在选购网络设备、服务器、防火墙和网管软件时，尽量选用一家公司的系列产品，确保系统部件间的严密配合和无缝链接，并获得良好的售后服务和技术支持；整个网络建成后应整理一套完整的文档资料，以便提高整个系统的可管理性与可维护性；

5）灵活性与可扩充性

为了保护用户已有的投资以及不断增长的业务需求，网络系统必须具有灵活的结构并留有合理的扩充余地，以便用户根据需要进行适当的变动和扩充；整个支撑平台系统将采用开放的结构，符合国际标准、工业标准和行业标准，适应技术的发展和变化。充分考虑到目前的业务需求和今后较长时间内业务发展需要，网络采用便于扩展与升级的网络拓扑结构和虚拟网、三层交换等技术，使整个网络具有灵活的可调整性和可扩充性，以充分适应兴化市新区体育馆未来的发展和变化。

6）经济性与实用性

在一定的资金条件下，尽量有效地利用现有设备，并以适当的投入，建立性能价格比高的、先进的、完善的计算机网络系统。所有软硬件的选型、配置和采购要坚持性能价格比最优原则，同时兼顾与已有设备的互联能力。在满足系统性能、功能以及考虑到在可预见期间不失去先进性的条件下，尽量取得整个网络系统的投资合理性，以构成一个性能价格比优化的网络系统。

2.4 方案说明

2.4.1 网络技术规划

根据兴化市新区体育馆计算机网络系统的建设目标和应用需求，基于以上对网络技术的分析，我们对计算机网络所采用的主要技术做如下规划：

1）网络拓扑结构：采用星型以太网结构，以提高网络的可靠性、可维护性和可管理性；

2）网络层次划分：互联网接入部分采用1台博达R4805E安全网关，核心层采用2台博达BDCOM S3524H24口全千兆以太网交换机（1个CONSOLE口，24个千兆电口，4个10/100/1000M复用光口）汇聚层采用5台博达BDCOM S2226-2AC24口百兆＋2口千兆全网管增强型以太网交换机（1个CONSOLE口、24个10/100M以太网电，2个模块扩展插槽，基本型-交流供电）网管交换机堆叠。

3）网络主干技术：采用千兆光纤技术，使网络主干传输速率达到全双工2Gbps。

2.4.2 网络设备选型

网络设备的选型原则：

• 符合IEEE 802.3u 100Base-T 和802.3z 1000Base X 标准；

• 主要网络设备支持IEEE802.1ab 链路聚合技术；

• 中心交换机采用模块化设计，容易扩充、方便升级；

• 所有网络设备均可管理，支持SNMP 网管协议。

2.4.3 网络方案详细说明

兴化市新区体育馆设一套计算机网络系统。用于内部办公自动化、Internet 的接入，并为移动办公者提供无线接入。

2.4.3.1接入层

设备的接入层交换机。

接入层采用博达BDCOM S2226-2AC24口百兆＋2口千兆全网管增强型以太网交换机，该机具有24 个10/100Base-T，2个扩展插槽，可扩展1个或2个百兆或千兆模块。该机的交换容量达19.2G，包转发速率：线速（6.6Mpps）。

根据每个接入层所管理的数据点的数量，设置多台博达BDCOM S2226-2AC 堆叠使用。

2.4.3.2 无线AP 接入设备

根据办公要求另定

2.4.3.4 与INTERNET 连接

通过防火墙与INTERNE 连接。

2.4.3.5 网络的拓扑结构

2.4.4 网络安全

网络面临的安全威胁大体可分为两种：

一是对网络数据的威胁；二是对网络设备的威胁。

这些威胁可能来源于各种各样的因素： 可能是有意的，也可能是无意的；可能是来源于外部的， 也可能是内部人员造成的；可能是人为的，也可能是自然力造成的。 总结起来，大致有下面几种主要威胁：

1） 非人为、自然力造成的数据丢失、设备失效、线路阻断

2） 人为但属于操作人员无意的失误造成的数据丢失和网络堵塞。系统应有效控制内部网络对Internet 访问，比如禁止内部网络使用 QICQ、ICQ 等在线工具，禁止上色情、聊天等网站，以及控制不可以上一些占用流量很大的在线视频之类的网站（如在网上看电影、电视等）。

3） 来自外部和内部人员的恶意攻击和入侵

最后2）和3）种方式是当前Internet 网络所面临的最大威胁，是电子商务、政府上网工程等顺利发展的最大障碍，也是企业网络安全策略最需要解决的问题。

为此本次方案考虑了以下几种网络安全措施：放置防火墙

2.4.4.1 放置防火墙

防火墙是设置在被保护网络和外部网络之间的一道屏障，以防止发生不可预测的、潜在破坏性的侵入。防火墙是指设置在不同网络或网络信任域与非信任域之间的一系列功能部件的组合。通过制订安全策略，它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。防火墙是一个分离器，一个限制器，一个分析器，有效地监控了内部网和Internet 之间的任何活动，保证了内部网络的安全。位于内部网（信任域）和Internet(非信任域)之间的防火墙。

在这种情况下，防火墙的主要作用是根据兴化市新区体育馆的安全策略，实现信息安全服务，保证内部网络的安全。

## 3、有线电视系统

3.1 设计指导思想

为了给兴化市新区体育馆创造一个高质量的收视系统，设计建立有线电视系统是十分必要的，通过有线电视能及时让用户了解到国际、国内政治经济、科技的最新动态，享受丰富的电视节目，在繁忙的工作中得到放松。

根据兴化市新区体育馆的格局和使用需求，本方案从目前的情况和以后的长远发展两方面考虑，设计为860MHz双向邻频宽带综合业务网，完成目前以模拟电视信号为主，今后可逐步升级为交互式综合业务信息网，可开发电话、数据、视频点播等多种宽带业务。

3.2 设计依据

国家标准：GB6510－86

广电部标准：GYIT121－95，GYIT106－93

《有线电视系统技术规范》                       (GY/T106)

《卫星数字电视接收站测量方法—室外单元测量》   (GY/T149)

《卫星数字电视接收站测量—室内单元测量》       (GY/T150)

3.3 方案说明

3.3.1信号源

本系统由广电有线电视组成

3.3.2干线传输系统设计

干线传输是信号传输网络的骨干。传输线缆根据不同情况可采用同轴电缆、光缆。其中串入若干放大器和均衡器，以补偿传输线路的损耗和均衡信号电平。干线系统是有线电视系统的重要组成部分，在进行传输网络干线设计时我们根据信号的强度设计了干线放大器。干线放大器和同轴电缆是干线传输系统的关键设备。

放大器采用中框式模组电路设计，方便快速，免除拆装接头之麻烦及防止工程人员触电之危险；内置双通滤波电路，可做双向传输；干路设计确保C/N、CM及CTB等主要指标合理分配，保证干路传输质量。系统放大器串接级数量最多为二级。

传输部分从前端输出的第一个放大器开始调试。根据电平图调整衰减器、均衡器、斜率微调、增益控制等部分，以使满足系统要求。可用电视机（64dB左右）收看接收效果，应在4级以上才算调整完毕。

同轴电缆：本系统干线（前端设备机柜至总有线电视控制分支器）采用SYWV－75－9型同轴射频电缆，支线（分配器至用户终端）采用SYWV－75－5型同轴射频电缆，穿金属管敷设,敷设位置现场确定。

3.3.3用户分配网络设计

从传输干线传来的电视信号通过分配器和分支器接入终端面板，需要一个性能良好的分配网使终端的收视信号达到一定的电平标准，分配器、分支器等其损耗及其它性能指标需满足相应标准。

为了满足用户分配网络电平输出的要求，我们在设计时考虑了适当的系统分配放大器。根据电平图调整衰减器、均衡器、斜率微调、增益控制等部分，以满足系统要求。可用电视机（64dB左右）收看接收效果，应在4级以上。分配系统大部分的调试在用户端，考虑到日后用户端电平的衰减问题，用户端要求在输出64±4dB。由于分支器的分支衰减不一定是设计值（有偏差），因此可能需要更换衰减值不同的器件。同时可调整放大器的有关参数，考虑满足综合电平指标。使系统工作在比较稳定的状态。放大器的调整不应偏离设计值太多。否则应重新核算各种参数，直至满足系统要求为止。

在本方案中，用户端系统主要达到以下技术指标参数：

- 图像质量4级以上

- 用户终端电平：                     64±4dBuV；

- 相邻频道间电平差：                     ≤3dB；

- 系统电平差：                           ≤10dB；

- 组合三次差拍比CTB映大于54dB；组合二次差拍比CSO大于54dB。

3.4产品选型

双向放大器

- 干线专用，具有良好的防水性设计。

- 带一路桥接输出口，可构成桥接分支或分配输出。

- AGC或ASC功能。双模块，功率倍增放大。

- 铝合金压铸成型，耐候性能好，散热性能好。

- 各端口为5/8″ -24UNEF型，并附有KS-F转接头。

- 输入、输出、桥接均可馈电。

- 36V-65V AC集中供电，开关电源。

2分配

锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。体积小，重量轻。微带电路设计，性能指标优异。可削除反向强信号对正向信号的干扰。

2分支

锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。

## 4、背景音乐及紧急广播系统

4.1 设计说明

公共广播系统（Public Address System 简称PA），这种是有线广播系统，它包括背景音乐和紧急广播功能，通常结合在一起，平时播放背景音乐或其他节目，出现火灾等紧急事故时，转换为报警广播。这种系统中的广播用的话筒与向公众广播的扬声器一般不处同一房间内，故无声反馈的问题，并以定压式传输方式为其典型系统。

系统满足以下要求：

1.播放背景音乐和插播寻呼广播

背景音乐的作用是将音乐传送到走廊、室外等公共区域，掩盖公共场所的环境噪声，营造一个幽雅、舒适的锻炼、工作环境，提升建筑的形象；同时可以实现系统音频矩阵，分区播放不同的内容。

当有通知、寻人启事等信息分区需要发布时，可以进行人工广播。

2.紧急广播

兴化市新区体育馆的公共消防和安全也是一个重要的考虑因素。背景音乐及紧急广播系统将火灾报警系统和背景音乐系统集成在一体，形成紧急广播系统，具备以下功能：

- 优先广播权功能

发生火灾时，消防信号具有最高级的优先广播权，即利用消防信号可自动中断背景音乐和寻呼广播，强行对报紧层及相邻层插播广播内容，报紧可分自动和手动两种方式。

- 选区广播功能

当体育馆发生火灾报警时，为防止混乱，只向火灾区及相邻的区域广播，即n±1层选区广播。

## 5、闭路电视监控系统

5.1系统设计思想和原则

1）系统设计思想

兴化市新区体育馆的闭路电视监控系统设计方案是严格按照中华人民共和国公安部和建设部相关设计规范作为设计依据，结合贵方的需求，用最佳设计方案体现最高的性能价格比，使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进水平。本着严格系统设计方案，科学周密的设备选型，系统功能满足需求，操作方便，在满足上述条件的前提下，尽可能降低投资者的费用，是我们的总体设计思想。

2）系统设计原则

优良的电视监控系统工程，关系到建设方的投资效果与切身利益，同时凝聚着设计者的专业经验和技术。在完成对平面设计图的认真阅览和周密的分析研究，充分考虑施工环境条件及高质量器材选配与性能价格比等诸多因素之后，根据建设部门的技术要求， 本设计尊循以下原则：

系统实用性

各种产品的选择定位应符合建设单位要求与实际需要，在满足要求的前提下适当兼顾未来发展需求，避免片面追求系统的先进性甚至超前性，以减少不必要的投资。

系统完整性

监控系统、防盗报警系统是一个相互配合、相互联动的集成化智能系统，因此在设计电视监控系统时要考虑到与防盗报警系统的集成问题。

系统适应性

系统中所有相关设备器材的配备选型要充分考虑到现场特定的环境条件（被控区域的大小、光线照度等因素），要能在非理想环境条件下正常运行和有效工作，还应体现在某些设备器材的选型与特定场合相协调等因素。

系统先进性

在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能反映系统所具有的先进水平，另一方面又使系统具有强大的发展潜力，以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。

系统可靠性

安防系统的建设，直接影响着甲方的使用效果、外部形象及投资回报，因此系统设计必须安全、可靠，本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品，在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面，都必需满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备，均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书，并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持。

系统可扩充性

安防系统的技术在不断向前发展，控制中心的管理需求也在不断发生变化，因此，在系统设计的过程应充分考虑今后的发展需要，系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能，达到可灵活增减或更新的要求，较长时间地保持其先进性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资，而且具有较高的综合性能价格比。本次设计对此均作了充分考虑，预留了各种接口，以便于系统的扩展和升级。

系统易维护性

系统在运行过程中尽量做到简单易行，能做到开机即可工作，通电即可运行的程度，系统的维护过程中无需专用维护工具。

系统规范性

由于本系统是一个先进复杂的综合性保安系统，从系统的设计、包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程，都严格按照国家有关的标准和规范，严格遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工。

5.2设计依据

安全技术防范系统的设计遵循如下有关行业和国家标准进行：

- 兴化市新区体育馆招标文件

- 标准及规范

  - 智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）

  - 智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）

  - 安全防范工程技术规范（GB50348-2004）

  - 安全防范报警设备安全要求和实验方法 (GB16796-1997)

  - 防盗安全门通用技术条件 (GB17565-1998)

  - 安全防范工程程序与要求（GA/T75-94）

  - 安全防范工程行业标准（GA/T70-94）

  - 防盗报警中心控制台（GB/T16572-1996）

  - 民用闭路电视监控系统系统工程设计规范（GB50198-94）

  - 防盗报警控制器通用技术条件（GB10408.1-89）

  - 安全防范系统验收规则（GA/308-2001）

  - 民用建筑电气设计规范(JGJ/T 16-92)

  - 供配电系统设计规范（GB50052-95）

  - 低压配电设计规范（GB50054-95）

  - 其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准、江苏省及泰州市有关规范、规定要求等。

5.3系统组成

本工程闭路电视监控系统分以下几个基本组成部分：电视摄像机、传输与分配、控制器、图像处理与显示、记录等。

1）前端设置

摄像部分按功能及安装位置不同并结合业主需求，兴化市新区体育馆闭路电视监控系统共设有摄像机18只，其中室内半球12只，室外一体枪机5只，高速球1只。

2）控制中心

体育馆监控主机房设在门卫室，监控中心控制设备包括信号切换控制器和终端显示、记录设备两大类。机房内设置2台16路嵌入式硬盘录象机，以及一台由彩色监视器组成的监视屏。系统采用数字录像机的方式。所以点位汇总到硬盘录像机，可以在监控中心任意调用显示及控制各个摄像机信号。

选用16路嵌入式硬盘录像机来进行图像的记录，监控中心录像资料保存按30天计算。数字硬盘录像机能全实时录像/回放，并且可支持局域网上的访问、监控，同时应具有密码控制等必要的安全措施。

所有前端设备的安装支架可单独接地，监控中心内的所有设备统一接地，但安装支架必须与摄像机绝缘，不能造成两端接地的现象，否则会造成图像抖动、重影、水纹等现象。

3）系统传输

传输部分是闭路电视监控系统的一个重要组成部分。对传送控制信号、视频信号和传输电源的线缆选型关系到信号的传输质量。在方案中，选用价格适中、优质耐用的SYV75-5-2同轴电缆传输视频信号，采用抗干扰能力较强的屏蔽双绞线RVV2*1.5作为信号控制线。

## 6、防盗报警系统

6.1 设计说明

兴化市新区体育馆防盗报警系统由红外双鉴探测器和报警主机等组成。红外探测器探测人员的非法入侵，并向监控中心报警。依据招标文件共设置双鉴探测器10只，壁挂探测器4只。系统采用总线制连接方式，设置1根报警通讯总线。

6.2系统主要功能

（1）报警控制

通过报警主机、主控键盘实现对报警系统工作状态(全部设防、部分设防、不设防)、工作方式(各种联动方式等)的设定及控制，系统有足够的余量或扩展空间，可以满足将来的扩展需求，可以接入来自其它系统的报警信号。

（2）报警探测

通过工作在体育馆内各个重要部位的探测器探测并接收报警信息，实现各种紧急状态下的防盗报警，自动显示报警通道，进行报警／事件的登记和报告，使保卫、管理人员迅速反应各类突发事件。各种报警器通过报警主机的响应时间小于1S。

（3）报警处理

在报警发生后，系统通过各种联机及软、硬件设置完成各项联动功能；自动启动警号、警灯，发出报警信息；对设定的报警联动区域自动打开灯光及相应的摄像机；启动画面处理系统、录像系统进行自动录像；启动报警监视器，自动切换显示报警区域内画面；报警打印机自动打印报警时间、报警通道等信息；

## 7、扩声及会议系统

7.1系统设计原则

先进性——采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构，和系统使用当中的科学性。

实用性——能够最大限度的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑，采用集中管理控制的模式。按照实际需要来设计相应的系统，在满足功能要求和技术指标要求的基础上尽量简化设计，坚持实用化，充分满足用户的需要。

可扩从充性、可维护性——要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。工程应有良好的整体视听效果，适当的风格和气派，所有产品应选用国内外正规厂家生产，并附有产品合格证书。

经济型——在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标。

高可靠性――采用系统集成设计方式，选用成熟可靠、性能稳定的设备和配件，系统关键部分采用冗余设计，具备一定的容错能力及抗干扰能力，在设备选型、材料采购、施工方案中解决了防静电问题，满足了用户可靠性要求。

易操作、易管理性――提供良好的操作界面，方便用户操作，提高系统自动化管理能力，降低劳动强度。

7.2设计依据

现有的国家标准及规范，包括特性参数要求标准、特性参数测量方法规范标准、电气设计规范、安全要求等。主要如下：

- 《厅堂扩声系统技术指标》GYJ25-86

- 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959-1995

- 《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93

- 《厅堂混响时间测量规范》GBJ76-84

- 《民用建筑电器设计规范》JGJ/T16-92

- 《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB8898-97

扩声系统声学特性指标应至少达到国家语言和音乐兼用扩声系统一级标准要求，具体如下：

- 最大声压级：0.125～4KHz 范围内平均声压级≥98dB

- 传输频率特性：0.063～8KHz,以0.125～4KHz平均声压级为0 dB，允许± 4～-12 dB,且在0.125～4KHz内允许≤± 4 dB

- 传声增益：0.125～4KHz的平均不小于-8dB

- 声场不均匀度： 1000Hz、4000Hz时，大部分区域不均匀度≤8dB

系统噪声：≤NR30

7.3功能描述

数字发言子系统：设备选用快捷会议系统设备，该数字会议系统包括会议控制主机、发言单元、软件模块等相关设备组成，满足各会议室参会人的发言、讨论、等会议功能要求。

扩声子系统：选用以Soundcraft/英国调音台为核心、集JBL/美国专业会议扬声器为一体的专业会议扩声系统，为整个会议厅提供良好、完整的音响效果，真实地还原原来的声音。

显示子系统：向与会代表显示与会议内容相关的图像资料、文字资料，包括电脑资料、视频信号、摄像信号、会议代表个人信息和远程视频图像等。预留多媒体接口，方便与会人员自带设备的接入。

## 8、LED显示部分

根据厂家及设计方的的设计要求施工

# 第三部分  项目实施管理

兴化市新区体育馆“信息大厦”项目建设采用项目管理运作模式，中标方必须负责对工程的进度控制、计划安排、质量保证、调试、验收、用户培训、提供技术文件、维护等方面进行全过程管理。并服从招标方和咨询/监理单位的管理。

### 3.1 项目组织机构

- 项目管理：主要负责对项目建设过程中的一切技术管理、业主和招标方关系协调和重大问题的决策等。

- 文档、培训管理：负责有关文档的整理编辑；采用集中培训和现场培训两种方式对用户进行培训。

- 计划监督管理：负责项目实施各阶段的各项计划的制订；监督项目进度。

- 质量管理：质量管理计划指定和进行项目质量控制。

### 3.2 机构人员的配置

项目

经理

网络

工程师

材

料

员

专业技术员

培训

起来，心想：父亲，你为什么不也是干部，你怎么偏偏当一辈子农民??“我送你去吧，⑤第二天天未亮，窗外刮起了呼呼的北风，窗户的塑料纸被吹得啪啪作响，外面是一片片的雪白。我摸索着穿上衣服收拾书包。父亲说：）我往书B（“你就别去了，不就开个会吗？再说，别人的家长是干部，你又不会发言??”打开屋门，一股风雪涌进屋来，好大的雪，下雪了??”我说：   包里塞进两个窝头和一块老咸菜，咬咬牙，冲进风雪之中。凉凉的天，凉凉的心：父亲，对不起您了，我是真心想让您分享我的光荣的，可是，班上就我一   个乡下孩子，那么多家长，就你一个人种地的??不知过了多长时间，当学校响起预备铃时，我迈进学校的大门。雪仍纷纷扬扬地下着，几辆吉普车和轿车    很显眼地停在操场上。⑥铃声响过后，校长登台讲话，校长的讲话不时激起同学们和家长们的一阵阵掌声和笑声，而此时的我身上冷得厉害，肚子饿得厉害，心里孤单得厉害。    我无心听校长的讲话，随意把目光投向窗外的风雪，就这么一刹那，我惊呆了??⑦父亲，父亲来了！他正透过一扇玻璃向里望，仔细聆听着校长的讲话。我扬扬手臂，父亲看着我，向我使劲摆摆手。风正吹，雪正舞，父亲的肩头一    片雪白??⑧一阵掌声响起来，有同学使劲扯扯我的衣服，校长正叫我的名字，同时手里展开一张鲜红的奖状：我下意识地走向讲台，校长很慈祥地凝视着我。一刹那，我的泪水涌出眼帘，我手指窗外??礼堂里所有的目光都齐刷刷地投向窗外，投向我的父亲。校长一个箭步下了讲台，打开门。风雪呼啸着涌入礼堂，    父亲跨进来，抖落身上的一层雪花。    ⑨我说：这是我的——父亲！热烈的掌声响起??    ⑩放学时，我和父亲步出礼堂，父亲说：你其实没必要自卑，别人的歧视都是暂时的。男子汉，只要勤奋，别人有的，咱们自己也会有??   :Zxxk.Com] 来源[分）2（．通读全文，在横线上填上适当的短语，概括出“我”的心理变化过程。13   :Zxxk.Com] 来源[      __        ——自卑于盾——       _ 孤独恐惧——           分）4（．分析文中画线句子的表达效果。14）父亲的笑容一下子凝固了。A（                                               答：       ）我往书包里塞进两个窝头和一块老咸菜，咬咬牙，冲进风雪之中。B（        答：                                             分）3．小说多次描写风雪，其作用是什么？（15                      答：                               分）3（．聪系全文，简要分析小说中父亲这一人物形象。16                           答：                          分）4（．这篇小说意蕴丰富，引人深思，请结合作品，谈谈你获得了哪些启示。17    答：                                                 独对夕阳美好    邓皓    ①从什么时候起，我便钟爱了夕阳呢？②一幕高挂的天空里，一轮夕阳托举在云层里，恬静而美好，那光泽绚烂而不炽热，如淬了烈焰的钢。而周遭的云霞蔚为壮观，编组成一块五彩的画屏。    你专注于看那画屏时，那夕阳就分明跃坐于画屏之上，像极了安详静坐的禅者。③浩然的天宇许多的时候是单调而苍白的，无数的日子太阳就一整天不肯露出脸来，所以，你去看天，没有一个时光比夕阳叠挂于蓝天更美好。哪怕日出时的那种辉煌，也远远比不过夕阳隐退时的那份沉静的壮观。何况，欣赏美丽要有一份清静、怡然的心态。在观望日出和日落之间，谁会拥有更多的怡然，    还用说么？④小的时候，家乡有一条河，是河却唤作沱江。我是因为沱江爱极了夕阳的。那时，我们喜欢去沱江边戏耍，打水漂，捉螃蟹，几个人一块的时候，还能划船呢！尤其是秋天，汛期之后河水退去，整个的沱江静若处子。站在沱江岸边，极目远眺，弯弯曲曲的便是一条白白的练带。你的思绪就要随着这素洁的练带翔舞开来。而黄昏的时候，我们便看到一只只白色的水鸟在亮翅斜飞，时而掠过水面画出一圈圈涟漪，无穷的自在。而这时夕阳总是倒映在清澈而静寂的沱江里。远远望去，便函是一团火球在五彩的光波里沐浴。我们心里感受着这无穷的美好，却不知早在一千多年前王勃就吟诵过“落霞与孤鹜齐飞，秋。那时，小小的我只知夕阳的美丽，却无论如何不知道在夕阳里寻觅一份美好的心境。犹如那时候生活在乡下的我，看着父母从田水共长天一色”的佳句了       间归来，脸上总挂着幸福而满足的神情。我以为是他们自己心里有什么快乐了，却不知他们的快乐来自于他们踏着夕阳归来的那份心情。⑤待我慢慢长大，我才知道人类生命中一半的美丽来自于对自然景观的留意和欣赏。我不敢想像天空没有日月星辰的轮回会是什么模样？季节没有春夏秋冬的变迁会是怎样的萧索？树木没有春华秋实的更替会是怎样的荒凉？我于是开始留意生活中美好的一切！而这份留意让我发现了人生原本充满着好丰富的情趣！也许是作家大都喜欢孤独和宁静，我是极其喜欢在夕阳里沉思遐想的。面对一轮夕阳，端坐在阳台上，或者散步在郊野，让桔红色的光波在周身沐浴，摊开手来，握一把暖暖的夕阳，你便能找到“悠然见南山的心境了。而正是在这种恬然的心境下，你的思绪便纷纷扬扬地散开来，那份情境沉浸而美好。    ，或许其中最奇谲的灵感和哲思就来自于夕阳下的思考呢！你呆以想像卢梭的名著《一个孤独的散步者的遐想》却以她博大和壮观的内蕴扩展着我的那夕阳虽然静默不语，⑥有时候，我会被人生的一些不如意弄得情绪低落，而这时候最是我独对夕阳沉思的时候。心胸。人生难免有失意和挫折，就像这夕阳如此美好，也有消融在天际的时候。而自信的人儿不是乐观地道出了一句“夕阳今朝落下去，明朝依旧爬上来”    么？我于是更加喜欢在夕阳里审读人生，去用心感触生命中的点点滴滴。久而久之，我把独对夕阳的静思看成是对人生的一种参禅。⑦是的，人生的美好是无穷尽的，只要你有心投靠美丽。所以有人说贫穷而能听到风声也是好的。何况，我真是一无所有的时候，我还可以在自己的居    室里独对夕阳的美好。甚至，我可以对那轮夕阳说：你整个儿就是我的呢！让人快慰的是，夕阳并不责备我的贪婪。   :Z&xx&k.Com] 来源[⑧于是，一些简简单单的日子里，我不惧怕贫穷的劳碌，我庆幸，我能以一颗丰盈的心小心地爱着我拥有的生活。       分）3（．通读全文，概括“我”所钟爱的夕阳有哪些特点。18      答：                                                             分）3（．阅读第④段，简要概括“我是因为沱江爱极了夕阳”的原因。19                     答：                                              分）4（．请从修辞和词语运用的角度，简要赏析下面的句子，20像极了安详静坐的禅者    。①那夕阳就分明跃坐于画屏之上，  ．．．．．．．．．．              答：                                                 贪婪    。②而让人快慰的是：夕阳并不责备我的 ．．                     答：                                              分）4（．写出文章结尾画线句的含义及作用：21                     答：                                              分）4（”联系实际，谈谈你的感悟。“人生的美好是无穷尽的，只要你有心投靠美丽。．22                   答：                                                ．答案：兴奋不已，惊喜激动13    分。意思对即可。2分，共1评分：每空      ）运用了神态描写，逼真地写出了父亲笑容一下子停滞的神情，表现了父亲的心情由兴奋到难过失落无奈的急遽变化的过程。A（．答案：14    家长会的痛苦愧疚矛盾的心理。，形象地写出我急于离家的情形，从而表现出“我”决定不让父亲参加）运用了细节描写（动作描写）B（   评分：描写方法 分。意思对即可。4分，共2分，每小题1分，作用分析1    ．答案：①推动故事情节的发展。②衬托“我”自卑而苦涩的心情。③烘托人物形象。④渲染苍凉凝重的氛围。15    分。3分，共3分，答出三点得1评分：每点      ．答案：通过写父亲不顾儿子阻拦，冒雪参加家长会的故事，塑造了一个憨厚朴实，疼爱理解孩子、贫穷却不自卑的父亲形象。16分，分析形象1评分：概括内容 分。3分，共2    ．答案：①其实我们没必要自卑，别人的歧视都是暂时。只要勤奋，别人有的，我们自己17    也会有。        ②无论是乡下人还是城市人，奋斗的权利都是相同的，任何的成功都需要付出汗水。        ③富贵者不必瞧不起人，贫穷者也不必妄自菲薄，人格面前，没有富贵贫穷之分。          分。意思对即可。4分，共4分，答出两点得2评分：写出一点得    ．答案：恬静而美好；沉静而壮观；博大而有内蕴。18    分。3分，共1评分：每个要点      ．我在夕阳映照下的沱江边戏耍，感受到了无穷的快乐；我看到夕阳映照下的沱江和19    亮翅斜飞的水鸟，感到了无穷的美好；我从夕阳中劳作归来的父母脸上那种幸福和    满足的表情中，感受到了快乐。        页13第人员

②母亲从未特意看过我，但我身上的一点点变化母亲总能看见；       ③我们总是一边做着各自的事，一边说话时；        ④我为母亲做事，品味母亲当年为我做事的感受；      )  分(4联系具体语境，揣摩下列句中加点词的表达效果。19.   ) 分(2。母亲见到我，连忙站起来，双手在围裙上揩了又揩(1)．．．．       答：①通过动作描写、细节描写形象地刻画出了母亲情绪的细微波动②表现出了母亲对我的爱与思念之深切；      ) 分(2想母亲。走出母亲的视线，我就开始想家；一跨出家门，我就一(2)．．．．             答：两次使用“一??就??”强调了我对家的依恋，对母亲的爱之深，依恋之深。      ) 分(4请结合上下文赏析第⑦段中的划线句子。20.    答：①运用神态描写、细节描写，写出了母亲和我当时内心的感动心理；       ②为下文写我为母亲做事回报母亲而母亲不求我回报的无私、伟大作铺垫。       ③生动地表达出母亲心中的喜悦激动之情以及在被儿子照顾时怕给儿子带来麻烦的紧张不安之情；       ④表达了作者对母爱的赞美之情；      ) 分(6阅读下面的链接文字并回答问题。21.【链接】我背向着父亲背书，背不出的时候，他提一个字，就叫我回转身来把手掌展放在桌上，他拿起这根竹板很重地打下来。……我自己呜咽着背，同时听得见坐在旁。她的饮泣吞声，为的是爱她的儿子；勉强硬着头皮说声如泉涌地哭着。……但她却时时从呜咽着的、断断续续的声音里勉强说着?打得好?边缝纫着的母亲也唏唏嘘嘘地泪      ) ，有改动邹韬奋《我的母亲》(，为的是希望她的儿子上进。?打得好?    本文和上面的链接材料都以歌颂母爱为主题，有人认为可以删除其中有关父亲的文字，你不赞同这种观点，请分别陈述理由。通过侧面描写表达了母亲对儿子的思念之深，以及渴望见到儿子和即将见到儿子的激动之情，为下文写与母亲实际见面时母亲内心的平静形成对比，表达 ：家的日子》《回          了母亲爱的深沉，爱在内心。   通过侧面描写，写出母亲虽然宠爱自己的儿子，但是不溺爱儿子；表达了母亲的通情达理、深明大义；同时通过写母亲看见我挨打时的语言、神态，更能突出 ：《我的母亲》       母亲对儿子爱的伟大；   18题。（23—19江苏连云港（五）阅读下面一篇小说，完成 分）    贾平凹 手  猎①从太白山的白麓往上，越往上树木越密越高，上到山的中腰再往上，树木则越稀越矮，待到大稀大矮的境界，繁衍着狼的族类，也住了一户猎狼的人    家。②这猎手粗脚大手，熟知狼的习性，能准确地把一颗在鞋底蹭亮的弹丸从枪膛射出，声响狼倒。但猎手并不用枪，特制一根铁棍，遇到狼故意对狼扮鬼脸，惹狼暴躁，扬手一棍扫狼腿，狼的腿是麻杆一般，着扫即断。然后挡腰直敲，狼腿软若豆腐，遂瘫卧不起。旋即弯两股树枝吊起狼腿，于狼的吼叫声中    趁热剥皮，只要在铜疙瘩一样的狼头上划开口子，拳头伸出去于皮肉之间嘭嘭捶打，一张皮子十分完整。    ③几年里，矮林中的狼竟被猎杀尽了。   ④没有狼可猎，猎手突然感到空落，他常常在家喝闷酒，倏忽听见一声嚎叫，提棍奔出去，鸟叫风前，花迷野径，远近却无狼迹。这种现象折磨得他白    日不能安然吃酒，夜里也似睡非睡，欲睡乍醒，猎手无聊得紧。⑤一日，懒懒地在林子中走，一抬头见前面三棵树旁卧有一狼作寐态，见他便遁。猎手立即扑过去，狼的逃路是没有了，就前爪搭地，后腿拱起，扫帚大尾竖起，尾毛动，发一面旗子。猎手一步步向狼走近，眯眼以手招之，狼莫解其意，连吼三声，震得树上落下一层枯叶。猎手将落在肩上的一片叶子拿了，   吹吹上面的灰气，突然棍击去，倏忽棍又在怀里，狼却卧在那里，一条前爪已经断了。猎手哈哈大笑，迅雷不及掩耳将棍再要敲狼腰，狼狂风般跃起，抱住   了猎手，猎手在一生中从未见过这样受伤而发疯的恶狼。棍掉在地上，同时一手抓住了一只狼爪，一拳塞进弯过来要咬手的狼口中直抵喉咙。人狼就在地上    翻滚搏斗，狼口不能合，人手不放松。眼看滚至崖边了，继而就从崖头滚落数百米的崖下去。⑥猎手跌落到三十米，在崖壁上的一块凸石上，惊而发现了一只狼，此狼皮毛焦黄，肚皮丰满，一脑壳的桃花瓣。猎手看出这是狼妻。有狼妻就有狼家，    原来太白山的狼果然并未绝种啊。⑦猎手跌落到六十米，崖壁窝进去一小小石坪，一只幼狼在那里翻筋斗。这一定是狼子。狼子有一岁吧，已经老长的尾巴，老长的白牙。这恶东西是长子，还是老二老三？ ⑧猎手跌落到一百米，看见崖壁上有一洞，古藤垂帘中卧一狼，瘦皮包骨，须眉灰白，一右眼瞎了，趴聚了一圈蚊虫。不用问这是狼父了。狡猾的老家    伙，就是你在传种吗？狼母呢？    ⑨猎手跌到二百米，狼母果然又在一个洞口。    ⑩??⑴猎手和狼终于跌落到了崖根，失掉在斜出的一棵树上，树咔嚓断了，同他们一块坠在一块石上，复弹起来，再落在草地上，猎手感到剧痛，然后一片    空白。    ⑵猎手醒来的时候，赶忙看那狼。但没有见到狼，和他一块儿下来已经摔死的是一个四十来岁的男人。    （选自《太白山记》，人民文学出版社）划波浪线的第③节在文中有何作用？（19. 分）4    分）3请从表达方式的角度鉴赏第⑤节划横线的句子。（20.    综合全文来看，你认为猎手是个怎样的人？请联系文中相关情节作分析。21.    分）4⑥—⑩节，作者细致描述了猎手跌落过程中的所见所想，请分析其目的何在。（22. 23. 分）3小说的结尾出人意料，有种荒诞的“聊斋”感，请谈谈你的理解。（    （五）才会有下文失去对手的百无聊赖，猎杀本领了得，说明猎手杀狼数量之多，狼被猎尽，内容上：为下文的波澜陡起做铺垫。收束全文，承上启下，结构上：19.才会有突遇对手的故事波澜。     ，形象再现了猎手面对狼时的气定神闲，以及猎杀手段的娴熟残忍。运用了细节描写（动作描写）20.文中猎手是一个残忍嗜杀，贪得无厌，人性扭曲的人。理由：能用枪猎狼，却偏要用棍虐杀；活剥狼皮，手段极为残忍；无狼可猎，竟至于寝食难安；坠21.    落山崖，仍念念不忘猎狼之事，把对方视为恶物，而没有意识到自己比对方更甚百倍。，瘦皮包，翻筋斗的“狼子”揭示了自然界生命脆弱的一面；即使是彪悍如狼者，也不得不依靠天然的屏障来寻求自保。猎手一路所见肚皮丰满的“狼妻”22.，异化成了比狼还凶狠的动物。揭示了人性缺失的一，坠落之时想到的仍然是猎杀，突出表现了猎手已完全失去了人之所以为人的“恻隐之心”骨的“狼父”面：处于死亡边缘却不醒悟，仍然盘算着将对手斩尽杀绝。 ：结局是自然对人类下的追后通牒。与猎人一同摔下来的狼变成了四十来岁的男人，告诉人们：人类在屠戮狼群，破1开放性题目，自圆其说即可。示例23.：猎手无狼可猎，竟至于寝食难安，于精神恍惚间误将他人作狼加以猎手。作者写作意图无非是想揭示人类的残2坏自然的同时，其实就是杀死自身。示例：结尾猎手看到死的是个四十来岁的男人，而地上却没有狼，作者似乎是想引导我们设想，这只是猎手的灵3忍嗜杀，贪得无厌，终将导致害人害己。示例    魂在俯视一切。这样一来，作者的写作意图也就不言而喻：人与自然的斗争，人类也许能占有一时的上风，但终将遭到自然的报复。        江苏宿迁：五、阅读下面的文字，完成) 分(16题14-17    稻子熟了，妈妈我想您了    袁隆平    ①稻子熟了，妈妈，我来看您了。        ②妈妈，您在安江，我在长沙，隔得很远很远。我在梦里总是想着您，想着安江这个地方。    ③人事难料啊，您这样一位习惯了繁华都市的大家闺秀，最后竟会永远留在这么一个偏远的小山村。④还记得吗？年前，我要从重庆的大学分配到这儿，是您陪着我，脸贴着地图，手指顺着密密麻麻的细线，找了很久，才找到地图上这么一个小点1957”没想到的是，为了我，为了帮我带小孩，把您也拖到“我年轻，我还有一把小提琴。“孩子，你到那儿，是要吃苦的呀??”我说：点。当时您叹了口气说：    了安江。最后，受累吃苦的，是妈妈您哪！您哪里走得惯乡间的田埂！我总记得，每次都要小孙孙牵着您的手，您才敢走过屋前屋后的田间小道。岁了，一切还要重新来适应。我从来没有问过您有什么难处，我总以为会有时间的，会有时间的。等我闲70⑤对于一辈子都生活在大城市里的您来说，    一点一定好好地陪陪您??哪想到，直到您走的时候，我还在长沙忙着开会。⑥那天正好是中秋节，全国的同行都来了，搞杂交水稻不容易啊，我又是召集人，怎么着也得陪大家过这个节啊，只是儿子永远亏欠妈妈您了??其实    我知道，那个时候已经是您的最后时刻。我总盼望着妈妈您能多撑两天。谁知道，即便是天不亮就往安江赶，可是我还是没能见上妈妈您最后一面。⑦太晚了，一切都太晚了，我真的好后悔，妈妈当时您一定等了我很久，盼了我很长，您一定有很多话要对儿子说，有很多事要交代。可我怎么就那么    糊涂呢！这么多年哪，为什么我就不能少下一次田，少做一次试验，少出一天差，坐下来静静地好好陪陪您。哪怕，哪怕就一次。    ⑧妈妈，每当我的研究取得成果，每当我在国际讲坛上谈笑风生，每当我接过一座又一座奖杯，我总是对人说，这辈子对我影响最深的人就是妈妈您啊！        页49第安

⑤屋子是人类最古老的记忆。    ⑥屋子的出现，是跟人类对家的认识联系在一起的。家就是庇护，就是温暖，就是灵魂的安置之地，就是生命延续的根本理由。其实，世界上发生的许    许多多事情，都和家有关。幸福、苦难、拒绝、祈求、拼搏、隐退、牺牲、逃逸、战争与和平，所有这一切，都与家有关。成千上万的人呼啸而过，杀声震天，血沃沙场，只是为了保卫家园，家是神圣不可侵犯的。这就像高高的槐树顶上一个鸟窝不可侵犯一样。我至今还记得小时候看到的一个情景：一只喜鹊窝被人捅掉在了地上，无数喜鹊飞来，不住地俯冲，不住地叫唤，一只只都显出不顾一切的样子，对靠近鸟窝的人居然敢突然劈杀下来，让在场的人不能不    感到震惊。    ⑦家的意义是不可穷尽的。    不仅没有消退，随着年龄的增长，对人生感悟的不断加深，反而变本加厉。只不过材料变了，不再——⑧当我长大之后，儿时的建屋欲望却并没有消退        是泥巴、树枝和野草，也不再是积木，而是文字。    精神上的庇护所。——⑨文字构建的屋子，是我的庇护所       ——我就需要它特别是当我在这个世界里碰得头破血流时，文字永远是我无法离开的。还是安抚，无论是抒发，我都需要文字。⑩无论是幸福还是痛苦，    文字屋。而此时，我会发现，那个由钢筋水泥筑成的家，其实只能解决我的——由它建成的屋，我的家，虽有时简直就是铩羽而归，但毕竟我有可归的地方       一部分问题而不能解决我全部的问题。   如果别人不介意、不嫌弃的话，也尽可以当成自己——多少年过去了，写了不少文字，出了不少书，其实都是在建屋，这屋既是给我自己建的，也是        的屋子。    我想，其他作家之所以亲近文字，和我对文字的理解大概是一样的。不一样的是，我是一个在水边长大的人，我的屋子是建在水边上的。        分）4（?分别表达了作者怎样的感情?．选文共写了哪几种屋子203（?段中，作者说“这屋既是给我自己建的”，又说“也是——如果别人不介意、不嫌弃的话，也尽可以当成自己的屋子”，如何理解作者的这种说法．第21    分）分）4．请结合上下文理解文中画横线句子的含义。（22     精神上的庇护所。——）文字构建的屋子，是我的庇护所1（       ）那个由钢筋水泥筑成的家，其实只能解决我的一部分问题而不能解决我全部的问题。2（     分）3．本文在语言和结构上都具有显著特色，请就其中一个地方举例分析。（23．写了三种屋子，依次是：儿时用泥巴、树枝和野草做的屋子；后来用积木搭建的屋子；成人后用文字构建的屋子，即作品。借泥草屋来抒发了对充20答案“我”精心创作的. 21分）4满童真童趣的童年生活的怀念；借积木屋表达了内心的惊奇及创造的快乐；借文字屋（即作品）表达了对写作的钟情与厚爱。（）1．（22分）3作品是“我”精神庇护所，“我”用它承载喜怒哀乐，抚慰心灵创伤，喜欢“我”作品的读者也可以从中获得情感的共鸣和精神上的寄托。（）现实的“家”可以让“我”2（“我”可以尽情抒发“我”的幸福与痛苦，让受伤的心灵得到安慰。“我”精心创作的作品，是“我”的精神家园，在这里，安身，解决温饱，使“我”疲惫的身体得到休息，但它不能安抚“我”心灵遭受的创伤，而作为精神家园的文字屋却可以让“我”的精神得到寄托，心灵得    ．要点23 分）4分，计2）各2）（1到慰藉。（（将三种屋子按时间先后依次来写，从 语言上：本文语言朴实亲切，细腻生动（举例略）结构上：作者     分）3有形的屋子写到无形的屋子，条理清晰，构思巧妙。（    湖北孝感    （二）梦是夜的花朵    朱成玉    ）最近孩子睡觉特别早，而且总是说梦话，像是在和一个人聊天的样子。1（    ）自从孩子的妈妈去世后，我明显的感觉到她变得不愿说话了，从前那个好动的女孩子一下子变得文文静静。我多么希望她还像以前那么淘气啊，到2（    ，把自己的屋子弄得像个猪窝。现在，她的屋子干干净净的，却少了一份孩子该有的活泼。，自己玩“过家家”处翻弄她收藏的“破烂” ）在妻子离去的日子里，我的心常常被思念撕咬着。但我尽力不让女儿看到我的悲伤，总是趁洗脸的时候，把泪水偷偷地运送出去。但孩子似乎一下3（    子懂事了，她怕我伤感，很少和我提起她的妈妈，甚至，连书桌上那张她妈妈的照片也被她放到了相框背面，正面依然是阳光灿烂的她自己，在花丛中翩然    如一只欲飞的蝴蝶。    然后就嚷嚷着要睡觉。每天回来就埋头写作业，可她好像突然对这些都没了兴趣，想尽办法让她玩。在电脑上下载游戏，我给她租各种动画片光碟，）4（    ）对于女儿的这些变化，我有些不安，担心长此以往孩子会生病。周末，我领她去吃肯德基，她一个劲的问我几点了。我对她说，今天是周末，作业5（    可以明天写，今天多玩一会儿。她却用不容商量的口气对我说，八点半必须到家。到家后，她看了看表，连澡部没洗就迫不及待地钻进了被窝。我有些疑惑，    女儿小小的心里似乎藏着什么秘密。）我想孩子的心理一定出了问题。我带她去看了心理医生。医生说这是典型的忧郁症，是失去了最亲近的人导致的。医生建议我多陪陪孩子。那样有6（        利于她早日从伤心的泥沼中爬上岸来。）她生日那天，我领她去滑旱冰，难得看到她那样高兴。看着女儿像一只羽翼渐丰的雏燕，学着飞翔，我的眼里蓄满了泪。孩子，这才是你应该过的7（        生活。那些生活的苦难，不应是你这样一颗幼小的心灵该承受的啊！    ）可是她并没有忘记她的睡觉时间，滑了一会儿，她就问我几点了。我故意骗她说刚刚七点。她玩得很开心，笑容灿烂，如圣诞的烟花。8（    “小傻瓜，爸爸骗你的。今天是）回到家的时候，她看到闹钟显示已经十点多了，马上问我是不是她的闹钟出了毛病。我点着她的小脑袋．笑着说：9（        你的生日，又是周末，就是想让你多玩一会儿??”没想到还没等我说完，她就“哇”的一声大哭起来，令我手足无措。（    “在医院最后一次看妈妈的时候，妈妈对我说，每天晚上九点都会到我梦）“今天是我的生日，妈妈看不到我。会很伤心的??”她伤心的哭着说，10    ”里来看我，我们还拉了钩呢。    ）原来，这就是孩子的秘密！11（    ）我眼前浮现出妻子临终前那张苍白虚弱的脸上尽力露出的微笑，看到她艰难的伸出她的小指，和女儿拉钩，许下她们相约的诺言：每天晚上九点，12（        在梦中，不见不散。    ）为了这个约定，女儿始终坚持晚上九点之前睡觉。13（    ）我为女儿铺床的时候，一眼便看到了她的妈妈。原来，女儿把妈妈的照片放到了相框的背面，是为了能在睡觉的时候更近地看到她啊！梦真是一14（        件神奇的宝贝！白天丢掉的，可以在梦里捡回来；现实中没有的，可以用梦补上。）夜里，我蹑手蹑脚地去女儿的小屋，小心翼翼的给她盖被子。我怕惊动她，她现在一定在和她妈妈玩耍，或者赖在妈妈的怀里缠着妈妈给她讲故15（        事。我看着她甜甜的微笑着的脸，在那个梦里，慢慢绽放成花朵。    有改动） （选自《快乐心灵》第一辑      分）2．读完全文，你是怎样理解文题含义的？（11。      、      睡得早、改变了自己：女儿为了信守约定，；            、领她吃肯德基、想尽办法让她玩，倾尽了心力，父亲为了解开女儿的心结，．12       分）4（    分）2（。）段中加点词语（或短语）3．联系上下文，品味第（13          撕咬：             偷偷地运送：       分）3（。      ，还有      ，又有      ）段中划线句“我的眼里蓄满了泪”蕴含了丰富的情感，既有7．第（14   （．这箱文章在写作上较明显的特点是多处使用伏笔和照应，请找出两处不同方面的伏笔，并说说使用伏笔的作用。15 分）3    分）3，如果你是她的朋友，你该怎样劝说她？（．文中的孩子患有优郁症，为了“使他早日从伤心的泥沼中爬上岸来”16        分）2（意近即可，  ．女儿用梦寄托对母亲的思念，靠梦境享受母爱的美好。11答案对玩不感兴趣   不愿说话、变得文静  领她滑旱冰  ．带她看医生12 每天回家就埋头写作业  很少提她妈妈  把屋子收拾得干干净净      分，每空一分；后两空任答两点均可）4（      分）1分，每空2（意近即可，  ．写出了“我”对妻子思念的痛苦之情表现了“我”掩饰悲伤的心理13分，每空3（．难过（不安、担心）高兴（开心）期待（希望、期许）14 分）1    ）．第一处：最近孩子睡觉特别早（总是说梦话，像是在和一个人聊天的样子。15    ）（到家后，她看了看表，连澡都没洗就迫不及待地钻进了被窝。或者：八点半必须到家。      第二处：相框（连书桌上那张她妈妈的照片也被她放到了相框背面）      ）第三处：秘密（女儿小小的心里似乎藏着什么秘密。      分）1（三处任选两处即可，答对一处得  作用：①为下文情节发展设下了悬念，吸引读者的阅读兴趣②为下文作了必要的铺垫，使行文不突兀等       分）1（两点中只要谈到一点就可得  ．示例：××，你失去了妈妈，我作为你的朋友跟你一样难过。但是，你还有疼爱你的爸爸和关心你的朋友，我希望你能尽早从痛苦伤心中走出来，像  16    从前一样开心快乐的过好每一天，好吗？        页43第全

起来，心想：父亲，你为什么不也是干部，你怎么偏偏当一辈子农民??“我送你去吧，⑤第二天天未亮，窗外刮起了呼呼的北风，窗户的塑料纸被吹得啪啪作响，外面是一片片的雪白。我摸索着穿上衣服收拾书包。父亲说：）我往书B（“你就别去了，不就开个会吗？再说，别人的家长是干部，你又不会发言??”打开屋门，一股风雪涌进屋来，好大的雪，下雪了??”我说：   包里塞进两个窝头和一块老咸菜，咬咬牙，冲进风雪之中。凉凉的天，凉凉的心：父亲，对不起您了，我是真心想让您分享我的光荣的，可是，班上就我一   个乡下孩子，那么多家长，就你一个人种地的??不知过了多长时间，当学校响起预备铃时，我迈进学校的大门。雪仍纷纷扬扬地下着，几辆吉普车和轿车    很显眼地停在操场上。⑥铃声响过后，校长登台讲话，校长的讲话不时激起同学们和家长们的一阵阵掌声和笑声，而此时的我身上冷得厉害，肚子饿得厉害，心里孤单得厉害。    我无心听校长的讲话，随意把目光投向窗外的风雪，就这么一刹那，我惊呆了??⑦父亲，父亲来了！他正透过一扇玻璃向里望，仔细聆听着校长的讲话。我扬扬手臂，父亲看着我，向我使劲摆摆手。风正吹，雪正舞，父亲的肩头一    片雪白??⑧一阵掌声响起来，有同学使劲扯扯我的衣服，校长正叫我的名字，同时手里展开一张鲜红的奖状：我下意识地走向讲台，校长很慈祥地凝视着我。一刹那，我的泪水涌出眼帘，我手指窗外??礼堂里所有的目光都齐刷刷地投向窗外，投向我的父亲。校长一个箭步下了讲台，打开门。风雪呼啸着涌入礼堂，    父亲跨进来，抖落身上的一层雪花。    ⑨我说：这是我的——父亲！热烈的掌声响起??    ⑩放学时，我和父亲步出礼堂，父亲说：你其实没必要自卑，别人的歧视都是暂时的。男子汉，只要勤奋，别人有的，咱们自己也会有??   :Zxxk.Com] 来源[分）2（．通读全文，在横线上填上适当的短语，概括出“我”的心理变化过程。13   :Zxxk.Com] 来源[      __        ——自卑于盾——       _ 孤独恐惧——           分）4（．分析文中画线句子的表达效果。14）父亲的笑容一下子凝固了。A（                                               答：       ）我往书包里塞进两个窝头和一块老咸菜，咬咬牙，冲进风雪之中。B（        答：                                             分）3．小说多次描写风雪，其作用是什么？（15                      答：                               分）3（．聪系全文，简要分析小说中父亲这一人物形象。16                           答：                          分）4（．这篇小说意蕴丰富，引人深思，请结合作品，谈谈你获得了哪些启示。17    答：                                                 独对夕阳美好    邓皓    ①从什么时候起，我便钟爱了夕阳呢？②一幕高挂的天空里，一轮夕阳托举在云层里，恬静而美好，那光泽绚烂而不炽热，如淬了烈焰的钢。而周遭的云霞蔚为壮观，编组成一块五彩的画屏。    你专注于看那画屏时，那夕阳就分明跃坐于画屏之上，像极了安详静坐的禅者。③浩然的天宇许多的时候是单调而苍白的，无数的日子太阳就一整天不肯露出脸来，所以，你去看天，没有一个时光比夕阳叠挂于蓝天更美好。哪怕日出时的那种辉煌，也远远比不过夕阳隐退时的那份沉静的壮观。何况，欣赏美丽要有一份清静、怡然的心态。在观望日出和日落之间，谁会拥有更多的怡然，    还用说么？④小的时候，家乡有一条河，是河却唤作沱江。我是因为沱江爱极了夕阳的。那时，我们喜欢去沱江边戏耍，打水漂，捉螃蟹，几个人一块的时候，还能划船呢！尤其是秋天，汛期之后河水退去，整个的沱江静若处子。站在沱江岸边，极目远眺，弯弯曲曲的便是一条白白的练带。你的思绪就要随着这素洁的练带翔舞开来。而黄昏的时候，我们便看到一只只白色的水鸟在亮翅斜飞，时而掠过水面画出一圈圈涟漪，无穷的自在。而这时夕阳总是倒映在清澈而静寂的沱江里。远远望去，便函是一团火球在五彩的光波里沐浴。我们心里感受着这无穷的美好，却不知早在一千多年前王勃就吟诵过“落霞与孤鹜齐飞，秋。那时，小小的我只知夕阳的美丽，却无论如何不知道在夕阳里寻觅一份美好的心境。犹如那时候生活在乡下的我，看着父母从田水共长天一色”的佳句了       间归来，脸上总挂着幸福而满足的神情。我以为是他们自己心里有什么快乐了，却不知他们的快乐来自于他们踏着夕阳归来的那份心情。⑤待我慢慢长大，我才知道人类生命中一半的美丽来自于对自然景观的留意和欣赏。我不敢想像天空没有日月星辰的轮回会是什么模样？季节没有春夏秋冬的变迁会是怎样的萧索？树木没有春华秋实的更替会是怎样的荒凉？我于是开始留意生活中美好的一切！而这份留意让我发现了人生原本充满着好丰富的情趣！也许是作家大都喜欢孤独和宁静，我是极其喜欢在夕阳里沉思遐想的。面对一轮夕阳，端坐在阳台上，或者散步在郊野，让桔红色的光波在周身沐浴，摊开手来，握一把暖暖的夕阳，你便能找到“悠然见南山的心境了。而正是在这种恬然的心境下，你的思绪便纷纷扬扬地散开来，那份情境沉浸而美好。    ，或许其中最奇谲的灵感和哲思就来自于夕阳下的思考呢！你呆以想像卢梭的名著《一个孤独的散步者的遐想》却以她博大和壮观的内蕴扩展着我的那夕阳虽然静默不语，⑥有时候，我会被人生的一些不如意弄得情绪低落，而这时候最是我独对夕阳沉思的时候。心胸。人生难免有失意和挫折，就像这夕阳如此美好，也有消融在天际的时候。而自信的人儿不是乐观地道出了一句“夕阳今朝落下去，明朝依旧爬上来”    么？我于是更加喜欢在夕阳里审读人生，去用心感触生命中的点点滴滴。久而久之，我把独对夕阳的静思看成是对人生的一种参禅。⑦是的，人生的美好是无穷尽的，只要你有心投靠美丽。所以有人说贫穷而能听到风声也是好的。何况，我真是一无所有的时候，我还可以在自己的居    室里独对夕阳的美好。甚至，我可以对那轮夕阳说：你整个儿就是我的呢！让人快慰的是，夕阳并不责备我的贪婪。   :Z&xx&k.Com] 来源[⑧于是，一些简简单单的日子里，我不惧怕贫穷的劳碌，我庆幸，我能以一颗丰盈的心小心地爱着我拥有的生活。       分）3（．通读全文，概括“我”所钟爱的夕阳有哪些特点。18      答：                                                             分）3（．阅读第④段，简要概括“我是因为沱江爱极了夕阳”的原因。19                     答：                                              分）4（．请从修辞和词语运用的角度，简要赏析下面的句子，20像极了安详静坐的禅者    。①那夕阳就分明跃坐于画屏之上，  ．．．．．．．．．．              答：                                                 贪婪    。②而让人快慰的是：夕阳并不责备我的 ．．                     答：                                              分）4（．写出文章结尾画线句的含义及作用：21                     答：                                              分）4（”联系实际，谈谈你的感悟。“人生的美好是无穷尽的，只要你有心投靠美丽。．22                   答：                                                ．答案：兴奋不已，惊喜激动13    分。意思对即可。2分，共1评分：每空      ）运用了神态描写，逼真地写出了父亲笑容一下子停滞的神情，表现了父亲的心情由兴奋到难过失落无奈的急遽变化的过程。A（．答案：14    家长会的痛苦愧疚矛盾的心理。，形象地写出我急于离家的情形，从而表现出“我”决定不让父亲参加）运用了细节描写（动作描写）B（   评分：描写方法 分。意思对即可。4分，共2分，每小题1分，作用分析1    ．答案：①推动故事情节的发展。②衬托“我”自卑而苦涩的心情。③烘托人物形象。④渲染苍凉凝重的氛围。15    分。3分，共3分，答出三点得1评分：每点      ．答案：通过写父亲不顾儿子阻拦，冒雪参加家长会的故事，塑造了一个憨厚朴实，疼爱理解孩子、贫穷却不自卑的父亲形象。16分，分析形象1评分：概括内容 分。3分，共2    ．答案：①其实我们没必要自卑，别人的歧视都是暂时。只要勤奋，别人有的，我们自己17    也会有。        ②无论是乡下人还是城市人，奋斗的权利都是相同的，任何的成功都需要付出汗水。        ③富贵者不必瞧不起人，贫穷者也不必妄自菲薄，人格面前，没有富贵贫穷之分。          分。意思对即可。4分，共4分，答出两点得2评分：写出一点得    ．答案：恬静而美好；沉静而壮观；博大而有内蕴。18    分。3分，共1评分：每个要点      ．我在夕阳映照下的沱江边戏耍，感受到了无穷的快乐；我看到夕阳映照下的沱江和19    亮翅斜飞的水鸟，感到了无穷的美好；我从夕阳中劳作归来的父母脸上那种幸福和    满足的表情中，感受到了快乐。        页13第员

资

疾病成本法和人力资本法是用于估算环境变化造成的健康损失成本的主要方法，或者说是通过评价反映在人体健康上的环境价值的方法。地情人的私语。懂么？山泉之歌是自然的音乐啊！世间的音乐家，有谁能把这一份灵秀、晶莹、活力，谱进美妙的曲子？除了山泉，谁能？   在这崇山峻岭间，山泉的歌唱给谁听呢？其实，我们不必顾虑山泉歌唱给谁听，我们如果不来听，也有别的来听。山爱听，谷爱听，一切大自然的家15○族都爱听，也许他们更能听得懂。我想，也许山泉根本就不要唱给谁听，不然它不会唱得那么悠然，唱给自己听，就不需什么理由。要说理由，也许活力无    限的山泉就爱唱歌；或者说，爱唱歌的山泉才有活力吧！山泉是活力无限的生命之泉啊！在水深处，上层虽然平滑如镜，下层仍然流动不息。在浅滩上，飞溅起雪白的珠花，冲击岩石，漱荡幽壑，向山峦要16    ○道路。山泉，每一分钟，每一秒钟，都呈现着生生不已的流动。看遍种种的水，哪一种水能有山泉的生动？哪一种水又能有山泉的清澈？山泉，真像一片澄    明而秀美的心灵啊！    我们徘徊在泉水旁，不忍离开。17    ○    我们不该学学这一脉的山泉吗？18    ○    那天，我们终于登上了山峰。19    ○    我们欣慰，不仅是因为到达封顶，更因为认识了高山和流泉——高山教我们以亘古的宁静，流泉教我们以永生的不息。20    ○    我们的生活中应该有歌，应该有高山流水之音的。21    ○    分）2结合全文看，本文标题“高山流水”有什么妙处？（23.    分）2（根据②到⑥段内容，概括“我们”爬山的心情变化，并填写到下面的横线上。24.    。              →无精打采→                      分）2第⑨段可以删掉吗？为什么？（25.     分）4（本文语言优美生动，请具体分析第⑷段中划线的句子。26.    ⒈有时爽朗如银铃，有时激越如仰天吟啸，有时又轻轻地像情人的私语。       ⒉世间的音乐家，谁能把这一份灵秀、晶莹、活力，谱进美妙的曲子里？除了山泉，谁能？   我的朋??凤躲在后面/悬崖裸露在前边/你还要警惕/不要在这个时候晕眩也走进了风险/你要当心了//使走进了风光/当你走上峰巅：《祝愿》汪国真的诗27.（与本文在写作手法上有异曲同工之妙，请简要分析。 动若波澜/静似青山/愿你/友 分）2    分）3（本文以“寻山”贯穿始终，你从文中“寻”到了什么？（至少三点）28.    答案示例：概括主要内容；高山和流泉，暗合钟子期和俞伯牙弹琴遇知音的典故，揭示文本的主题，从高山和流泉中探寻生命的意义。23.    分，意思对即可。2分，共1评分：一点后悔莫及 答案示例：兴致勃勃24.     分，意思对即可。2分，共1评分：一空    答案示例：不可以。结构上，起到了承上启下的作用；内容上，极写“趱路”之苦，为下文看到清泉后的喜悦心情蓄势铺垫，起到了对比映衬之作用。25.    分，意思对即可。2分，共1评分：一点    答案示例：①采用排比、拟人和比喻的修辞手法，表现出了流泉的种种音韵美。②先设问后反问，突出了流泉不可比拟的灵秀、晶莹和活力。26.分，共2评分：每小题 分，意思对即可。4    答案示例：采用托物言志的手法，借助鲜明具体的形象，表达思想感情，富有感染力和艺术性。27.    分，意思对即可。 2评分：    答案示例：要取得辉煌的成绩，须耐得住寂寞，并付出艰辛的代价。以柔可以克刚。生命在于运动。28.    分。3评分：    山东烟台：    分）8代文阅读（（二）现       别丢了坎蒂德    ⒈儿子打来电话，没聊上几句我就急着问他：?坎蒂德怎么样了？他走了吗？?    ⒉儿子笑起来：?妈，你怎么这么惦记他呀？我都嫉妒了。?号，年纪不大，尚未娶12公司工作。刚上班的时候他就告诉我说，与他对坐的是一个葡萄牙人，名叫坎蒂德。坎蒂德的工号是CSR儿子在英国剑桥③个工号的只剩了三个人，只有坎蒂德一直没有当官，不是因为他缺乏能力，而是因为他不感兴趣。?他20妻，却是这个公司地道的元老级人物了。公司排前可牛了！他是全公司员工在技术方面请教的中心，据说他的钱多到可以在伦敦买上几栋楼呢。?儿子说，就是这个很牛的坎蒂德整天穿得叫花子似的，上下    班骑一辆破自行车。?他是刻意藏富吧？?我问。儿子说：?我看不像。他的兴趣不在吃穿用度上。?⒋当官没兴趣，吃穿用度也不讲究，那这个坎蒂德?情感的出口?究竟在哪里呢？ ⒌儿子说，坎蒂德是个?超慈悲?、?超热爱大自然?的人。他去了一趟养鸡场，看到速成鸡被囚禁在不能转身的笼子里，参观者被告知不可大声讲话，否则这些心脏特别脆弱的鸡就会被当场吓死，回来后，他就开始吃素了。他说，他好可怜那些鸡；他还说，有时候会莫名思念那些鸡，很想去探视它们，却    又没有勇气。⒍三个月前，坎蒂德利用休假回到葡萄牙，投了一笔巨资。儿子让我猜猜他买了什么。我说：?别墅？土地？度假村……?儿子说：?都不是，他买了    一片森林。?他准备辞职，他告诉我儿子说，像炫耀自己年轻貌美的未婚妻。林的照片一张张翻给同事们看，他把森坎蒂德每天惦念他的森林。⒎休假结束回到公司，       回家去照顾他的森林。他在英国臵办了高档的摄像机、照相机、放大镜、显微镜，说是回去后要好好观察研究森林里的各种植物与昆虫。12年2011⒏坎蒂德是在日那天离开剑桥的。临走前，公司的同事们按惯例为他?凑份子?送行。一笔可观的英镑打到了一张卡上，送到了他的手2月中。他一拿到那张卡，立刻让我儿子和他一起在网上查找非洲一个救助饥饿儿童的网站，查到后将钱悉数捐了出去。坎蒂德举着那张分文不剩的空卡，开心       地对我儿子说：?这个，我要收藏的。?      :Z|xx|k.Com] 来源[⒐我多么愿意让儿子一辈子都与这样的人做同事啊！?不要丢了坎蒂德。不管多远，都与他保持联系吧。?我这样嘱咐儿子。    分）2（文章记叙了坎蒂德的几件小事，阅读全文，完成下面表格。  15.          人物品质 事件    关爱动物 悲悯善良 参观养鸡场，回来后改吃素。    酷爱大自然      将“份子钱”捐给非洲儿童。    分）2（读第⑧段划线句子，说说坎蒂德收藏那张空卡的原因是什么。     16.    分）4题目“别丢了坎蒂德”有怎样的含义？（   17.    分）8（二）现代文阅读Ⅰ（    分）1分。每空2（评分： 有爱心 乐于慈善 参考答案：花巨资购森林，并辞职回去照顾。15.    分）1分。每点2参考答案：那张空卡凝聚着他与同事的友谊；能使他能想起做善事的快乐（评分：16.    分）2分。每点4（评分：参考答案：一是别丢掉了坎蒂德这个朋友；二是别丢了坎蒂德所具有的那些美德。17.      四川省      四川资阳三、 分）32（    分）12（一）月到中秋（    ①又是一年中秋时节。    ②窗外月光如泻，给大地披上了一层迷人的薄纱，显得宁静而又安详。天上明月如盘，一如我小时候看到的模样。③天渐渐黑下来。牛和羊都陆续从田间牵回村子，苦累的庄稼人今天比往常早一些收工了。漫长的秋收时节，人们起早贪黑的，收了水稻掰玉米，种完芝麻种黄豆，砍过红麻刨红薯。农活一件接着一件来，真难得歇一口气儿。秋收大忙时节，每家的壮劳力没日没夜地干活，象是在偿还自己祖祖辈辈还没    有还完的债。④月亮出来了，是一轮满月。在蓝色的天空和白色的云彩里面，慢慢地移动。月到中秋，家家的喜气都从大人小孩儿的心眼里冒出来。每一家都忙着做饭了，屋顶的炊烟在明亮的月光下白白的，在空中弥漫。村庄开始热闹起来，不时可以听到孩子们的嬉戏声，谁家的收音机里还播放着刘兰芳说的评书《岳    。飞传》⑤一家一户的人们都围在晚饭桌旁边。尽管物质条件比较差，但是到了中秋，还是要讲个排场。红烧猪肉端上来了，厚厚的长条形，上面用褐色色素和调味品打点，油腻腻的、喷喷香，比现在的猪肉要香上许多。自家养的小公鸡也端上来了，接着，乡下的土菜如四季豆啦、洋葱啦、豆芽儿啦、咸鸭蛋啦，，满满一桌子，真是寻常难得吃到的美味！除非家里来了稀客，平时绝不会是这么丰盛的。主妇从厨房里出来，洗也都陆续上齐了。中秋是乡村的“美食节”脸洗手然后入座，全家人算是坐齐了。男劳动力举起酒杯美美地品着，孩子们则急忙伸筷，埋头大嚼，一饱口福。狗儿乖巧地趴在桌子底下，专注地啃骨头。        页21第料

（4）跟踪评价的结论。瞬息与永恒的舞蹈    抗抗张   ①那盆昙花养了整整六年，仍是一点动静没有。年复一年，它无声无息地蛰伏着，除了枝条日甚一日的蓬勃，别无吐蕾开花的迹象。怜它好歹是个生命，水时，捎带着用剩水敷衍它一下。心里早已断了盼它开花的念想，饥不忍丢弃，只好把它请到阳台上去，找一个遮光避风的角落安置了，只在给别的盆花浇       一餐饱一顿地，任其自生自灭。②一个夏天的傍晚。我再次走上阳台，去给冬青浇水，然后弯下腰为冬青掰下了一片黄叶。忽然有一团鹅黄色的绒球，从冬青根部的墙角边钻出来，闪    入了我的视线。我几乎被那团鸡蛋大小的绒球吓了一大跳：那不是绒球，而是一枝花苞——昙花的花苞，千真万确。间中央的茶几上，天色一点点暗下来。那一枝鹅黄色的花苞渐渐变得明亮。晚七点多钟的时候，它忽然③昙花入室，大概是下午六点左右。它就放在房   颤栗了一下，颤栗得那么强烈，以至于整盆花树都震动起来。就在那个瞬间里，闭合的花苞无声地裂开了一个圆形的缺口，喷吐出一股浓郁的香气，四散溅溢。它的花蕊是金黄色的，沾满了细密的颗粒，每一粒花粉都在传递着温馨呢喃的低语。那橄榄形的花苞渐渐变得蓬松而圆融，原先紧紧裹挟着花瓣的丝丝淡黄色的针状须茎，如同刺猬的毛发一根根耸立起来，然后慢慢向后仰去。在昙花整个开启的过程中，它们就像一把白色小伞的一根根精巧刚劲的伞骨，用    尽了千百个日夜积蓄的气力，牵引着、支撑着那把小伞渐渐地舒张开来。便欣喜地抖开了素洁的衣裙，“她”从音乐奏响的那一刻起，赤着脚从云中翩然而至。它更像一位美妙绝伦的白衣少女，④现在它终于完完全全绽开了，“她”知道这是自己多年来一直期盼的一次公开演出，只许成功，不能失败，虽然是初次登台，但是她的每一个动作都娴熟完开始那一场舒缓而优雅的舞蹈。    美，昙花于千年岁月中修炼的道行，已给“她”注入了一个优秀舞者的遗传基因，使得“她”婀娜轻柔的舞姿带有一种动人心魄的绝美。“她”悄然无声地一边舞着，一边用自己身体内多年存储的精华，尽情演绎着生命的辉煌，挥洒着成功的⑤这一场动人心弦的舞蹈，持续了两个多小时。    芳香。    盛开的昙花就那么静静地悬在枝头，像一帧被定格的胶片。 ⑥“她”用修长的指尖梳理着金发般的须毛，又将白色的裙衫一“她”忽然又颤动了一下，张开的手臂，渐渐向心口合抱；⑦但昙花的舞蹈并未就此结束。    向泥土缓缓地匍匐下去。片片收拢；然后垂下“她”白皙的脖颈，   ⑧“她”平静而庄严地做完这全套动作，大约用了三个小时——那是舞蹈的尾声中最后复位的表演。昙花的开放是舞蹈，闭合自然也是舞蹈。片片花瓣根根须毛，从张开到闭合，每一个动作都一丝不苟。 “她”用轻盈舒缓的舞姿最后一次阐释艺术和生命的真谛。   “昙花一现”那个带有贬义的古老词语，在这个偶然的⑨我很久很久地凝望着它，满怀歉意地观赏着昙花从帷幕拉开、尽情绽放到舞台定格的全部过程。    夏夜里变成一种正在逝去的遥远回声。给予我新的启示。⑩那个傍晚的阳台，那一场绝美的舞蹈中，我是唯一幸运的陪伴者。想起我年来对昙花的冷落和敷衍，愧恨之情油然而生。此后，我将用清水和阳光守         ，有删改）（选自《世纪经典散文》候那绿色的舞台，等待它明年再度巡回。    分）4（阅读全文，说说你对标题“瞬息与永恒的舞蹈”中“瞬息”与“永恒”两个词的理解。17.                                                                           ，显，我“心里早已断了盼它开花的念想”有人认为，本文主体部分描写的是昙花绽放的短暂生命历程，可是第①段却写昙花整整六年“一点动静都没有”18.    分）4（得偏题，你认为呢？请说说你的理解。    :Z.xx.k.Com]来源            [                                                                    分）4某班组织“作家与读者零距离”对话活动，假如你是张抗抗，你将如何回答学生的以下问题？（19.    ，请问您是怎么考虑的？生：本文第④段起，对昙花的指代由“它”变成了“她”  学                                                                             张抗抗：   本文通过一系列精美的细节描写，具体展现昙花绽放的详细过程，读来感人至深。请从第②或第⑦段中任选一处细节描写抄下来，完成下面的读书卡片。20.    分）5（       读书卡片    张抗抗 作者 瞬息与永恒的舞蹈 题目     佳句摘录     赏析品味    分）6（根据全文内容，结合生活实际，谈谈你对第⑧段划线句她”用轻盈舒缓的舞姿最后一次阐释艺术和生命的真谛“的理解和感悟。21.                                                                             （意思对即可）给人们的启迪都是永恒的。．瞬息，指昙花绽放的时间很短；永恒，指昙花厚积薄发的精神和尽情、完美绽放生命状态17       。（意思对即可）．不偏题，开头这样写，为下文写昙花的绝美绽放作铺垫，同时更突出了积才能薄发的主旨。18（意了我，令我油然而生敬意。 ．从“它”到“她”代词的变换，体现了我对昙花情感的变化，说明昙花以它长久吸储的精华、优雅绝美的舞蹈深深撩逗恸19    。思对即可）    ．不设统一答案。20在走向成功的过程中，需要一丝不苟的态度和全力以赴的精神，只有这样，．得分要点：①成功不可能一跑遍而就，往往是长期坚守、厚积薄发的结果。②21       才能尽情绽放生命的光彩。③联系生活实际进行阐述。    盐城：    分）19（题。18-22（四）阅读下面文章，完成    向泥土敬礼    耿立，他们知道大地上的一切都是泥土给的，⒈人们说乡村是泥土做的，是啊，木镇的一切都在泥土上。木镇的人不识字，但不妨碍他们把泥土当作《圣经》    炊烟呼吸，鸡啄驴鸣，花草物种，这些只是?圣经?上不同的文字。⒉如果说草的种子是汉语印制的，父亲能读懂；那村长折腾土地的脾气就是英文印制的，他读不懂。因为有时村长让大家种水稻，但却颗粒无收。父亲    说我们这里的地寒，水稻是金贵喜暖的玩艺儿，泥土有脾气，种子也有脾气，你不要拗，你能把庄稼种到石板上？⒊有时，我看到父亲在田埂上扛着锄头走，一遇到牛从对面思索着走过来，父亲就退后一步，虽不像西方的人把手捂着胸脯那样，但绝对的虔敬，如同    除夕从祖坟上把先辈的神灵请回过年一样。父亲相信牛和人一样，离头三尺的地方有神灵。⒋父亲的手，虽然如树皮一样皱褶苍老，有点变形，条条青筋如蚯蚓，但有着泥土的温暖。我一握的时候，就感觉像庄稼的汁液传到我的血管，这是泥    他锄地时，绝对不伤害庄稼，而对草，也是尽量照顾，只要和庄稼和谐相处，父亲是不会对草痛下杀手的。土的温度。这样的手在泥土里绝对灵活，   根在泥土下路过的蚯蚓斩断了，父亲内疚喃喃：这怎么好，这怎⒌父亲年老了，手指有时不太灵便。有一年惊蛰后，他在麦田松土的时候，不小心把一   么好。父亲停下手，拿眼睛乜斜我一下，从兜里掏出一枝卷烟，咝咝地吸着，然后闭上眼睛。他说出了令我吃惊的话：让我装死一会。他这是在推己及物想    象蚯蚓的痛吗？作为对它们一年来在窗前恪尽职守叫醒农人的犒赏。有时就撒出一些苞谷给这些小家伙，他会和叫做家贼的麻雀对话，父亲也闲不住。⒍即使冬令时节，有时父亲要在阳光晴好的时候堆粪翻粪晒粪，这是对泥土的滋补。你想，他们陪伴着小麦走了一春，陪伴着苞谷走了夏季秋季，如今到了该歇息的时候，就如女人产后要吃红皮鸡蛋喝红糖水。父亲还会到田地里去，他像逡巡的士兵，把泥土里的瓦块、砖头剔除了，怕这些骨头硌着睡眠的泥土，怕在地里漫游的       小动物们闪了腰，怕来年开春撞坏了犁耙。父亲心里最清楚，土地糊弄不得，土地和人是兄弟，多少辈子都比邻而居，对土地好也是对自己好。   ⒎从地里回来的父亲脸上有一块泥巴，母亲想用手抠下，又想卷起衣襟擦，父亲招呼了一下说不用了——父亲羞涩了，但母亲的亲昵是对劳作的一种尊重。泥土在脸上怎么了？有时米粒和碎馍掉到地上，父亲拾起吹一下，或者母亲用衣襟擦一下，就填到嘴里。泥巴在父亲的脸上，不就是土地的徽章么？作       为对一辈子的老邻居的奖赏，是否在父亲的脸上撒一把草籽，用洗脸水一浇就能发芽？诗人雅姆说：    如果脸上有泥的人从对面走来    要脱帽致敬先让他们过去    ⒏是啊，我们什么时候，对有泥的人有过足够的尊重呢？我们向泥土敬个礼吧。    期，有删改）3年第2012（选自《散文》18. 分）4（通读全文，请用自己的话概括出“父亲”敬重泥土及其生灵的具体表现。                                          ▲                                        分）4（品味文章第⑥自然段画横线句子的语言特色。19.                                          ▲                                    20. 分）3你如何理解第⑦自然段中“泥巴在父亲的脸上，不就是土地的徽章么”这句话？（                                          ▲                                        分）3文中引用诗人雅姆的诗句有何作用？（21.                                          ▲                                     5联系全文回答，我们为什么要向泥土敬个礼？（22. 分）        页45第员

（3）环境影响技术评估。

来，所以感到风因太阳而起；恍惚之间，太阳说没了就没了，一身鬼气。云海落日则很飘又很柔曼，一颗少女心。落呀落，落到深渊了吧，突然又在半空高悬，再突然又整个不见了，一夜之后从背后起来。她的颜色也是变化      我甚至见过紫色的太阳。这时候连那太阳是否属实都没有把握。——的平原落日总是一成不变地渐渐接近地平线，被模糊的土地浸润似的吞食。吞到一半，人没了耐心，扭头走开。再回头，什么都没啦：一粒种子种进了地      里。看大海落日是在美国。或许因为是别人的太阳，总感到它的生命不遂意：你无论如何也看不到太阳是怎样浸进海水的，隔得还有一巴掌高吧，突然就粘      趁你眨眼的时候。这时美国朋友便骄傲地说，看，一颗水珠在辉煌地接纳火球了。我说唔，唔唔。——在了一起    说到底，我看得最多的，还是浅缓起伏的田野之上的落日，普通得就像一个人。在我居住的中国川东，就是这种太阳。我常常单骑出行，驻足国道，倚车贪看丘陵落日。那地势的曲线是多层的，颜色也一一过渡，从青翠到浓绿，从浓绿到黛青，而最近夕阳之处一派乳白，    那是盆地特有的雾霭。似乎一下子静了一阵，太阳就这样下来了；红得很温和，柔软得像泡过水，让我无端想起少女的红唇和母亲的乳头。有时候有如带的云霞绕在它的腰际；    有时候是罗伞般的黄桷树成了它的托盘。农舍顶上如缕的炊烟飘进去，化掉了；竹林在风中摇曳，有时也摇进去了。    ……当路人不顾这一切时，我很焦急，很想说喂，看哪！   两只小狗在落日里追逐；老牛在落日里舐犊……有一天有一个老农夹在两匹马之间，在光滑的山脊上走进了太阳。马驼着驮子。老农因为老了，上坡    时就抓着前面的马尾巴。后面的马看见了，就将自己的尾巴不停地摇着。    我不禁热泪盈眶；一种无法描述的爱浸透全身。       这个迟暮的老农！他随心所欲的自在旷达让我羞愧……我突然想到就人生而言，迟暮只有一瞬，长的只是对迟暮的忧虑而已。曲线？层次？人物活动？抑或角度的众多？最终承认：仅仅因为它是家园落——这个起伏田野上的落日啊……我曾经反复思索这种落日为什么特别丰富我心知凡是她能给予我的，其他地方也能给予；然而一切——日。家园！这个毫无新意的单纯的话题！家园的感觉何以如此？说不清。譬如在我生长的重庆的给予，又都代替不了家园。而人在家园看落日，万种感觉也许变幻不定，有一种感觉却生死如一：那才是我的太阳啊！     ，有改动）（选自《中国青年报》    分）2“同是那个太阳，落日比朝阳更富爱心”一句在全文中有什么作用？（．19                                                                                           ，但却先写家园之外的各种落日景象，其作用是．文章题为“家园落日”20                分）2（                                                                           分）3（（不限四字短语）．作者笔下的落日极富特点，请用简洁的语言加以概括。21    例：大海落日——不尽人意               戈壁落日——  平原落日——         云海落日——    ‖“当路人不顾这一切时，我很焦急，很想说喂，看哪！．联系全文品读语句：22    分）1（（请用概括的语言回答）                      ①“这一切”指的是       分）2（                                   ②“我”为什么“很焦急”？       分）3“爱”为何“无法描述”？（”“我不禁热泪盈眶；一种无法描述的爱浸透全身。．23                                                                                      分）3，作者发出“那才是我的太阳啊”的感慨。你如何理解其中的深意？（．文章以议论抒情结尾，面对“家园的落日”24                                                                                  16（共题。24～19（二）现代文阅读。阅读莫怀戚的《家园落日》一文，完成 分）    。分）1（；点题（揭示文眼）分）1（分）总领全文（奠定全文基调）2（．1920 。分）1，以形成强烈的对比，突出对家园落日的深深依恋（眷恋）之情（分）1分）为后文写家园落日作铺垫、蓄势（2（．——分）戈壁落日3（．21  古朴自然——平原落日    飘渺柔曼——云海落日   泛黄古旧22 ②家乡的落日自然宁静、柔和美丽，而  分）1①家园落日时刻的美妙景色（）分3（．“很焦急”表现“我”对家园落日的深深眷恋之情，并希望与人们分享这份喜悦的心理（。分）1当地的人们却习以为常并不关注，这让“我”格外失望（1    。分）。在它们面前，一切美丽的语言仿佛都，更感动于家乡落日中人与动物之间的纯真关爱（１分）（３分）作者既感动于平日里家乡落日的和谐宁静（１分）．23    。（１分）“无法描述”失去了力量，所以说这份“爱”(．24！只)分1。他乡或许有一方供我们施展才华的天空，然而却不能替代我们对家乡的情感（分）1家乡养育了我们并在我们心中刻下了深深的烙印（)３分    。有家乡能够容纳懂得自己儿女的苦乐，所以，只有家乡的太阳才是“我”的太阳（１分）12～18（贵港）六、现代文阅读（ 分）无答案15小题，共    遇见世上最好的爱    ①请你一定相信，遇见了孩子，就是遇见了世上最好的爱。看见你这样忙忙“②大学时的好友假期出游，顺路来看我，就在家中住了几天。正遇上老公出差，孩子感冒，我忙得不可开交。几天下来，她感慨道：    ”碌碌、身不由己，我是决不敢要孩子了。你都看见什么了？“③我一愣：看见你一日三餐，洗煮烧煎，比保姆做得还辛苦；看见你冲锋陷阵，又接送孩子上学，又忙工作，几乎“她同情地说：”    ”变成机器人；看见你凌晨两点还不能安歇，要给孩子喂药喂水，像个苦役犯；还看见你的皱纹与眼袋，看见你无穷无尽的付出。④她叹息：“女人最好的年华就这样交付掉了，人生还有什么乐趣？你看我，工作时无忧无虑，出游时无牵无挂，多好！”我笑了，对她说：“你什       www.19mini.cn]来源：[ 么都看见了，可唯独没有看见我的快乐和幸福。”   ⑤她瞪大眼睛，惊讶地看着我，半开玩笑地说： ”你不是在自欺欺人吧？“⑥我告诉她，儿子刚上幼儿园，第一次吃到了鸡翅。才两岁半的他，将鸡翅藏在白衬衣的袖子里，晚上带回来要与我分吃。我至今记得，他津津有味    地吸吮那半截鸡骨头的馋相。每每想起他衣袖上留下的那片鹅黄油渍，我心里就会有一片淡淡的温暖。朋友若有所思，脸上不再是戏谑的表情。过马路的时候，他会冲着”妈妈是近视眼，我是千里眼，我来保护你！“⑦我告诉她，走在路上，小小男子汉的儿子，懂得让我走在他的右边。他说：仿佛我是至尊至贵的女王，所有人都得谦恭礼让。母亲，就是孩子心灵的国度里最值得敬爱的女王。”你们通通地，快让开，我妈妈要过马路了！“车流大喊：    ”好羡慕你，女王陛下。“朋友爽朗地笑起来，她说：⑧我告诉她，去年五月的一个中午，儿子很晚还没回来。在外环路上，我找到了他。这一路，槐花开得纯白如雪，幽香扑鼻，儿子正专心致志地往树   花开得那么好，却有人采摘，儿子就用水彩笔写下了这些稚拙的”今天是母亲节，我没能买到康乃馨，就来到了这里。“干上写字，一棵一棵地。他对我说：   ”这是我送给妈妈的花，请让它好好地开，不要摘。“留言：望着这一路盛开的槐花，我知道，这是最好的母亲节礼物。牵着孩子的手，我感觉自己是世界上    最幸福的人。听到这里，朋友的眼神变得柔和起来。太好了，如果以后妈妈生病需要输“⑨我告诉她，就在前天，我和儿子一起去医院验血。当医生宣布儿子和我是相同血型的时候，他一下子欢呼起来：    我平静地陈述完这些片段，朋友的眼睛却在刹那间湿润了。”有个这样的孩子，真好。“旁边验血的人，还有医生，都感动地说：”血，就可以抽我的了！你没有看到，我在辛苦的同时享受到多少甜蜜，你也无法感受，我生命中最深的温暖。但请你一定相信，遇见了孩子，就是遇见了世“⑩我对朋友说：    朋友郑重地点了点头，露出了赞同的微笑。”上最好的爱。    分）4具体体现在哪几件事情上？请用简洁的语言概括。（”．第④段划波浪线句中，“我的快乐和幸福18    分）3．请赏析第⑧段划横线的句子。（19这一路，槐花开得纯白如雪，幽香扑鼻，儿子正专心致志地往树干上写字，一棵一棵地。     分）2．你认为文中的儿子是一个怎样的孩子？（20    分）3．请分析选文第⑩段在文章中的作用。（21分）3字。）（30．读完这篇文章后你有什么收获？（要求：紧扣文章内容谈感受，不少于22www.19mini.cn] 来源：[    广西南宁   ) 分13共(六、现代文阅读    一只飞在深秋的蜜蜂一副冻僵了的样子。,它一动也不动?天气骤然变冷了，一只孤独的蜜蜂栖在窗台上。一定会将它吸引进来。可是它仍无动,原想室内的暖意,我推开窗户     只是微微地翘了两下翅膀，而后吃力地朝远方飞去。,于衷    毅然选择了远行。,它竟拒绝了一丝温暖的慰藉,它应该是一只迷失了方向的流浪蜂。在这个乍暖还寒的季节,?我猜想       竟悄然唤起了我对往事的回忆。,?一只蜜蜂飞过,那片槐树林犹如一座座延绵起伏的雪山似的,远远望去,有一片一眼望不到边的槐树林。每当到了五月槐花盛开的时节,在我居住的村前,?很多年前         溢满了整个天空。,浓郁的花香           页9第质

（1）报送审批综合性规划草案和专项规划中的指导性规划草案时，将环境影响篇章或者说明一并报送。

（二）规划环境影响评价的技术依据和基本内容（语意相近即可）。分）1描写与抒情自然融合到一起（    分）2分，阐释合理计1（任选一个角度谈均可。观点明确且源于文本计分）3（．11    ）文章的表现手法。5（）文章的语言；4（）文章所蕴含的哲理；3）文章的情感；（2（）文章的选材；1（参考角度：    参考示例：文章将深刻的哲理寓于深情的叙述之中。透过作者极富真情的描述，我们可以感受到作者寄寓其中的人生哲理，让人学会珍惜亲情、珍惜生        命，让我们沉静下来，纯粹起来，带着爱和释怀与生命和解。    四川绵阳少答案    分）16（（一）题。13-20阅读下面的文字，完成分）31（五、       开在尘土里的花我喜欢到她的菜摊买菜。四十多岁的妇人，瘦瘦的，脸色黑红，身上是廉价的棉布汗衫，却洗得很干净。同样是卖菜，她的菜比别人的新鲜干净，码得整整毛钱一3齐齐。你跟她还价，她不急不恼，笑呵呵的，并不像别人那样，反复跟你讲种菜有多么不容易。她没有生意人的精明，相反，脑子似乎有些迟钝，两，她反反复复地算，憋红了脸也没算出来。买的人就笑，给她一块五，她回过神儿来，像是占了多大便宜似的，慌忙再给人家6斤4斤的花菜，人家买了     添几个辣椒。也有的人会少给她一毛两毛，旁边的人提醒她，她只呵呵一笑，并不计较。    我曾在旁边观察过，这个连账都算不清的妇人，是整个菜市场里生意最好的。摊前，人们互信，友善。人情的温暖，碎花点点，清香缕缕。那天从街上回来，经过一个路口时，一位交警正在对一个出租车司机罚款。出租车司机是个年轻的男孩子，旁边站着一个女孩儿。交警一边写罚款单一边教育他：你这是载人的车啊！怎么敢给她开？转回头又教训女孩儿：你没驾照也敢随便开车？男孩儿低着头不说话，女孩儿和他并肩站着，也不说话。我看到，个人的手，始终握在一起。只是，交警教育男孩儿的时候，是女孩儿的手在外面握着男孩儿的手；交警教训女孩儿的时候，男孩儿的手翻过来，紧紧他们两          握着女孩儿的手。    我笑着走开，心里眼里，都是那两只充满爱意的手。年轻，真好；相爱，真好；有爱的滋润，真好。到老先生推着女儿在小区里散步，一边给女儿讲当天邻居是一位老先生，六十多岁了，膝下只有一女。女儿却在一次意外中瘫痪失语。常在黄昏的时候，看      的新闻或有趣的事情。有一次，正说着什么，老先生突然跑到前面，对着女儿手舞足蹈，还围着女儿跳起了舞。老先生花白的头发在夕阳下闪着金黄的光，    轮椅上的姑娘，笑成了一朵灿烂的花。    那温馨的一幕，被许多人看到，大家远远看着，没有人去打扰，因为那是属于他们的。    延成河，河面涟漪轻泛，河边繁花盛开。大家明白，有亲情的滋养，父女俩很快乐，他们的生活中洋溢一种温暖淳厚的情愫。这情愫也在所有人的心里漫      我们中的大多数人和他们一样平凡而卑微，相貌平平，运气一般，奋斗半生基本一事无成，终日为柴米油盐奔波。可是，这些平凡卑微的人们，依然活得生   :Zxxk.Com] 来源[机勃勃、自足快乐。就像尘土里开出的花，虽然平凡卑微，却一样开得坚韧而明艳；即使有风霜雨雪，荆棘暗礁，也一样始终努力地盛开。    分）4文中那位卖菜妇人连帐都算不清，为什么是整个菜市场生意最好的？（13.    分）4文章描绘了三幅街头小景，每一幅都令“我”感动的原因各是什么？（14.    分）4文中画线句运用了什么修辞手法？表达了什么含义？（15.    分）4文章标题“开在尘土里的花”有什么寓意？（16.    四川达州    分）13（题。29～24，完成（节选）》乡土情结（三）阅读《  ）1（?每个人的心里，都有一方魂牵梦萦的土地。得意时想到它，失意时想到它。逢年过节，触景生情，随时随地?独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。       想到它。辽阔的空间，悠邈的时间，都不会使这种感情褪色：这就是乡土情结。人生旅途崎岖修远，起点站是童年。人第一眼看见的世界，就是生我育我的乡土。他从母亲的怀抱，父亲的眼神，亲族的逗弄中开始体会爱。乡）2（土的一山一水，一草一木，都融化为童年生活的血肉，不可分割。而且可能祖祖辈辈都植根在这片土地上，有一个悲欢离合的家。在听祖母讲故事的同时，就种在小小的心坎里。邻里乡亲，早晚在街头巷尾、桥上井边、田塍篱角相见，音容笑貌，闭眼塞耳也彼此了然，横竖呼吸着同一的空气，濡染着同一的风却像春蚕作茧，紧紧地包裹着自己，习，千丝万缕沾着边。一个人为自己的一生定音定调定向定位，要经过千方百计的探索，前途充满未知数，但童年的烙印．．．．．    又像文身的花纹，一辈子附在身上。?但人是不安分的动物，多少人仗着年少气盛，横一横心，咬一咬牙，扬一扬手，向恋恋不舍的家乡告别，万里投?金窝银窝，不如家里的草窝。）3（多稚弱的童男童女，为了维荒，去寻找理想，追求荣誉，开创事业，富有浪漫气息。有的只是一首朦胧诗，为了闯世界，多数却是沉重的现实主义格调：许   持最低限度的生存要求，被父母含着眼泪打发出门，去串演各种悲剧。人一离开乡土，就成了失根的兰花，逐浪的浮萍，飞舞的秋蓬，因风四散的蒲公英，       但乡土的梦，却永远追随着他们。浪荡乾坤的结果，多数是少年子弟江湖老，黄金、美人、虚名、实惠，都成了竹篮打水一场空。   安土重迁是中华民族的传统。但百余年来，许多人依然不得不离乡别井，乃至漂洋过海，谋生异域，出国华工不下千万，足迹遍世界。美国南北）4（战争以后，黑奴解放了，我们这些黄皮肤的同胞，恰恰以刻苦、耐劳、廉价的特质，成了奴隶劳动的后续部队，他们当然做梦也没有想到什么叫人权。为了改变祖国的命运，孙中山领导的革命运动发轫于美国檀香山。第一代中国共产党人，很多曾在法国勤工俭学。改革开放后的出国潮，汹涌澎湃，方兴未艾。民族向心力的凝聚，并不取决于地理距离的远近。我们第一代的华侨，含辛茹苦，寄籍外洋，生儿育女，却世代翘首神州，不忘桑梓之情，当祖国需要的时    候，他们都做了慷慨的奉献。?此中情味，离故土越远，就体会越深。科学进步使天涯比邻，东西文化的融合交流使心灵相通，地球会变?美不美，故乡水；亲不亲，故乡人。）5（    得越来越小，但乡土之恋不会因此而消失。   ) 文章有改动                                                      (   ) 分(2．文章开头引用王维诗的作用是什么？24                                                                                                                                                    (2。                 、悲欢离合的家史、                 ）段，概括乡土给人们打下的“童年的烙印”是：父母家族的关爱、2．根据选文第（25      ) 分    )分(2．既然“金窝银窝，不如家里的草窝”，为什么有些人又要告别家乡？选用文中语句作答。26                                                                                                                                                    “人一离开乡土，就成了失根的兰花，逐浪的浮萍，飞舞的秋蓬，因风四散的蒲公英。但乡土的梦，却永远追随着他们。”这个句子用了哪些修辞？．27    表达了什么含义？（２分）                                                                                                                                                       ) ２分?(．作者为什么把“乡土情感”说成是“乡土情结”28                                                                                                                                                    ．央视“新闻联播”近日以“为了南水北调”为专题连续报道，为了缓解北方水荒，广大库区移民响应号召，义无反顾地背井离乡。虽说故土难离，29         分）3字，30不得超过(他们却能生生割舍乡土情结，你如何看待这种义举？    分）13（（三）1须扣住?思乡情浓?含义，(分）中国传统文化中，思乡情结在人们心中根深蒂固。2（．24) 分(1引出下文。)   分   ) 分 (1邻里乡亲的友情 )分 (1分）家乡的山水草木2（．25    (1)分）2（．26  分）1（寻找理想，追求荣誉，开创事业。    分，如再答上?被父母含着眼泪打发出门?也可）1（为了维持最低限度的生存要求(2)    1（生动形象地写出了游子们孤独无依的境况，从而突出他们对故乡的眷恋之情。分）1（分）这句话用比喻、排比的修辞。2（27.     分）    （言之有理即可）分）为了强化这种情感的永恒、深刻、不易化解的特点。2（28.    （言之有理即可）分）舍小家为大家，情系大爱，支持国家建设，具有朴素的爱国精神。3（29.    分）15（题。15—12四川泸州（二）阅读下文，完成    又是一年粽飘香                   五月的清愁像一泓流泉，淡淡地漫过我的心间。我如故乡飘落的一枚树叶，在这人声鼎沸的地方悄然滋长着无尽的乡愁。         离端午节还有好几天，超市就已经在最显著的位臵上堆满了各种口味的粽子。粽子制作典雅，精巧，如可人的女子一般，给人一种想拥有的冲动。    淡淡的音乐在超市里飘荡，透着一丝颓废和苍凉，勾起人无尽的遐思。我站在冷藏柜前，心游离着，脚步踟蹰着，眼睛却在粽堆里漫不经心地寻找着。    我在寻找什么呢？是寻找一种似曾相似？还是寻找储藏在时光暗河里的那段记忆？抑或是，我只是想重温一段过去？      寻觅了好久，最终还是失望地走开了。尽管面前的粽子玲珑剔透，软糯如玉，仿佛一口咬下去就会甜腻到心里，但却少了一份天然与温情！小时候，每年的端午节，母亲都要包几斤糯米粽子给我们解馋。糯米是自家种的，天然环保，入口润滑，回味悠长；粽叶是在大姨家采摘的，新鲜的叶        子，如二月初绽的新绿，捧到手里就有了小小的喜悦。这份喜悦，是记忆里永不凋谢的三月。即使花谢了，柳枝萧条了，岁月溜走了，这喜悦依然还在。        页26第检

另外，故障树分析（FTA）和日本劳动省六阶段安全评价方法可用于定性、定量评价。

专项规划工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发有关的专项规划。环境影响报告书年中考语文试题分类汇编：记叙文阅读2012    安徽二、    分）22 （ ] 二[    红橘甜了    驼  骆说这话时，那声音挺富激情的。父亲的意j放下电话细一思量，这已经是父亲第四次催我了。父亲说，这场大雪过后，红橘更甜了，硬是甜得入了心呢    思，要我快些回去，尝尝今年橘子的味道。父亲精心侍弄的那些红橘树，是十多年前我从外地弄回去的。那一年我刚参加工作，为了表示孝心，我特地买了十几株红橘苗，回家同父亲一起栽下。那些果树也很通人性，几年后便出落得挺拔而多  从此，父亲便精心侍弄那些树苗，似亲儿女般。浇水、施肥、修枝、杀虫，那严肃劲，不亚于教育我们。姿。我记得第一年花开时节，父亲在电话里像孩子见到第一场雪那般激动，父亲说，白花花的满树枝啊，香气跑了好几里呢！当乡亲们夸奖橘花的香气时，父亲又像孩子受了老师表扬那般露出羞涩的神色，说，这树是我儿子从县城弄回来的优良品种呢！就这样，父亲怀着兴奋和渴盼的心情，等待着橘子的成熟。那几个月，我们隔几天总接到父亲的电话。橘子有指头大了呢！桶子有乒乓球大了呢！橘子有鸡蛋大了呢！有些橘子有黄色了呢！有几个橘子全部黄了呢！    父亲总是在说橘子！在苦苦等待后，父亲同母亲商定，第一i那一年，父亲将首先变黄的橘子采了下来，并打来电话，叫我快些回去尝尝！时至年末，我们哪能抽出时间啊批橘子一定要送来让我们尝尝。他们的理由很简单，树是儿子买的，也是儿子跟自己一同栽下的，儿子不吃第一个，谁吃？在那个飘着大雪的冬日的早晨，父亲从百里之外的故乡，带上十九个首先成熟的红橘，来到我的面前。看着我们一家三口甜甜地吃着甜甜的红橘，父亲长长地出了一口气。我们劝他，你老也快尝尝呀。父亲说，我早吃过了，一天好几个呢！我的泪便涌上来，因为父亲出发后，母亲在电话里告诉我，父亲带来的第一批橘子是十九个。我强压泪天父亲送我时-毒-水挑了个最大的剥开后，双手递到父亲面前。父亲颤巍巍地接过橘子，拿一瓣放进嘴里，慢慢咀嚼。我再次从父亲脸上看到了我参加工作    的表情……。曼，p就这样，每年第一场大雪后，父亲便会来给我们送红橘。煞后，他将红橘分送给邻居，其余的便去市场上卖了。后来，妻子就说，爹怕是糊涂了i，味道越未越差了，哪能比得上如今的优良品种呀-]-橘子现在几角钱一斤，来回的车费就要几十元，该买多少橘子：呀！再说了，红橘越来越没肩市场    我没有正面回答，只是沉沉地回了一句话，父亲哪里是为那几个橘子啊！妻子思索一阵，说，也是，只要老人高兴，就由着他。父亲越来越老了，雪后的山路上，他再也不能健步如飞了。妻子说，年前我们干脆抽两天时间回去看看吧！回去那天，父亲正坐在火塘边，望着树上的    橘子发呆，看到我们，父亲一愣，随即便孩子般叫着母亲的名字。我看见父亲眼中的泪水滚落下来。父亲抹一把泪，说，这屋里，烟太大了……次日，我邀了儿时的两个好友，决定将剩下的红橘弄到市场上去卖，父亲自然是十分高兴。我将红橘分送给了我的故交，并嘱咐他们千万别告诉父亲。我掏出一百元钱，换咸了零钞，将其中的九十六元八角送到了父亲手上，异常高兴地对父亲说，今天碰到几个外地人，将果子抢购一空，价格比往年高出近    一角钱呢！    父亲脸上满是欣喜的神色，说，太好了，明年，我要更细心地照顾它们！我别过脸去，说，这屋里，于烟太大了……    分）6（  阅读全文，简要回答下列问题。10.     种红橘的过程中，父亲的态度：(1)     等待橘子成熟时，父亲的心情：(2)     橘子成熟后，父亲的做法：(3)    分）4（  请结合具体内容，说说他们的目的分别是什么。c．文中，父子二人各说了一次假话1 1    父亲：我早吃过了，一天好几个呢！(l)    儿子：今天碰到几个外地人，将果子抢购一空，价格比往年高出近一角钱呢！(2)    分）6（  阅读下面句子，回答问题。12.    （父亲）望着树上的橘子发呆，看到我们，父亲一愣，随即便孩子般叫着母亲的名字。(1)    这里的描写表现了父亲哪些内心活动？    “这屋里，烟太大了?—”(2)    父亲和儿子为什么都说这句话？说这句话时，各自的内心状态是怎样的？题目是“红橘甜了”–13  分）6（  。，请结合小说内容，具体说说文中表现了哪些方面的“甜”(3)心情：兴奋和渴盼。(2)    态度：精心侍弄。)(1)分(6．10分。意2各占(  做法：打电话给儿子，送橘子给儿子，送橘子给邻居，到市场上出售。    世纪教育网)21思对即可     为了将第一批成熟的橘子全部留给儿子一家三口吃。)(1)分(4．11      ) 分。意思对即可2各占(    为了宽慰父亲，让他高兴。(2)  )(1)分(6．12  分。3各占( 父亲见到儿子时激动、惊喜，儿子听了父亲话后深受感动。  都是为了掩饰落泪的原因。(2)   愁闷，期盼；惊讶；欣喜。   ) 意思对即可(6．13  ③父亲从儿子买红橘苗、卖橘子等做法中体 ②父亲为培养儿子成材而感到欣慰、满足。  ①红橘树在父亲精心管理下结出的果实很甜。)分    ⑤全家人互相关心体贴，充满温馨和爱意。   ④儿子从父亲种橘、送橘等行为中感受到父亲的信任、关爱。 会到儿子的孝心。    北京分）30五、现代文阅读（共     分）15（共题。17—15，完成（一）阅读《白梅无价》    白梅无价    韩静霆①当代大画家李苦禅撒手人寰驾鹤西游的时候，我的老师许麟庐正在山东旅行。许老听到噩耗，立即登车，直奔北京。到了苦禅灵堂，满头白发的老人，长跪不起，恸哭不止。他和苦老，同是齐白石大师的弟子，手足之情，比一奶同胞还亲。师兄师弟，年轻时在白石先生左右，一个是左膀，一个是右臂。贫困的时候，他们一个烧饼掰作两半儿充饥。艺术上更是志趣相投，画画儿画疯了的时候，两个人一夜之间画一刀纸，一百张，酣畅淋漓。这会儿苦禅一去不归，许老恨不能跟随而去。那哭声，真是撕心裂肺，好几个年轻人才把他从灵前拉起来。透过老人迸溅的泪花，我能感受到两位画家半生坎坷、相濡以沫的    深厚情感，感受到这种渗透着深深文化气息的友谊是何其珍贵。“静霆啊，苦禅兄走了啊??”接着又嚎啕起来，这回是在“家”里哭，而且当着我和我妻子的面儿。许老失去了②第二天，许老到我家来，进门就说：    大师兄，那种绝望的悲伤，那种真情的倾泻，让我永生永世都忘不掉。③那天，妻子做了老师爱吃的饼，弄了几样好菜，还有好酒，可老师吃不下饭去，看许老骨瘦形销的样子，我们执意请他休息一会儿，睡个午觉。谁知，。我那时经济不大宽裕，哪里有好宣纸存用？翻箱倒柜，才找到两张质量低劣的四尺宣纸，两只破毛笔。许老捉了许老刚躺下，又爬起来，大叫“拿宣纸来”笔中锋，含泪挥笔画梅花。只听见宣纸沙沙地响，力透纸背，情透纸背。毛笔直冲笔就在四尺宣纸上横扫。他哪里是在作画，简直是要划破阴阳之界。他笔   。 斜行，犹如剑器在许老手中挥舞。他把痛悼师兄之情，倾洒在纸上，朵朵梅花都是泪！老师画枝干的时候，一言未发，该点蕊了，说了四个字“泥里拔钉”      梅蕊虽“拔”了出来，可他却无法从情感中自拔。④这张四尺宣纸上的白梅花，干湿浓淡，墨色淋漓，疏影横斜，笔意纵横。笔墨狂放霸气，不仅世间难得如此珍品，就连许老自己也绝对不可能再画出第二张。就像人不可能诞生两次一样，这幅佳作不能克隆，不可重复，甚至不能临摹。那个年代，那个下午，许老那种横扫千军的运笔速度，那种大悲大恸    之后，寻觅到的恣意渲泻情感的方式，也绝对没有第二回。  “带上，到我家盖上⑤那天，许老收了笔，兀自对着那张白梅看了好半天。我大气也不敢出。心里痒，想要这幅画儿，可是不敢说。沉吟半晌，许老说：    ”我张着嘴喘气，不知道说什么好。章子，给你了。⑥白梅，已经成为我的传家之宝。只有在夜深人静的时候，我和妻子才会小心翼翼地把这张画儿展开，来一番精神享受。我不敢拿到裱画店里去裱褙，怕裱坏了。仔细想想，许老的这幅画昭示了一个道理：在中国画界，松竹兰梅笔情墨意，难免重复，可至珍至宝的神品，不是百无聊赖时的遣兴，也不是文的情感，集人生和艺术的体验，在某个特别的时间创作的东西。正因为如此，神在，许老的白梅在。开卷总有一股真人的笔墨游戏，而是在笔端凝注了浓烈       气扑面，那种感觉，常常是唯见神采不见梅花。那些神来之笔，甚至画家自己也始料不及。   ⑦我记得白石老人曾赠给许老一幅画，上面题了一行字，大意是：是许姓好子孙，当宝之。许老没有在这幅白梅上题这些字，可我会珍藏好的。因为，    白梅无价。    （有删改）                                                                     分）4（个字回答）5（每个场景用本文主要用五个场景来写人叙事，请依次概括前四个场景。15.       ___________   场景二：___________     场景一：   ___________   场景四：___________     场景三：        页1第员

（1）结合评价对象的特点，阐述编制安全预评价报告的目的。宛如一团团漂浮的彩云。,被舞动的群蜂围裹着,在槐树林旁边搭起一个个小帐篷。那一排排蜂箱的四周,就会有一些从异乡赶来的放蜂人,?这个时候    忙碌着采集花蜜。,那些蜜蜂们总是不知疲倦地飞进飞出用柳竟然,淘气的我为了探究蜜蜂是如何采蜜的,有一次只能远远地观望。,可是嗡嗡嘤嘤的蜂群却令我望而生畏,尽管我对那些蜂箱充满了好奇,?当时．．捡起一只奄奄一息的蜜蜂,他蹲下身,狠狠地呵斥了我一顿。之后,被一位放蜂的老人发现了。他疾步赶过来,条去扑打那些落在野花上的蜜蜂。我的野蛮举动”你看它们活得多么不容易啊。,说话的声音轻了很多,“孩子,他看着我放蜂老人才把目光从那只蜜蜂的身上移开。,过了许久他的眼神溢满怜惜。放在手心。放蜂老人养着数不清的蜜蜂，为什么会因为一只蜜蜂的意外死亡而伤心呢？这个谜，就像放蜂老人惭愧地低下了头。但一直令我感到不解的是，,我听了之后    那充满怜惜的眼神，在我的内心久久挥之不去。    ?后来，村前的那片槐树林被人们砍伐殆尽，只剩下一片光秃秃的盐滩和纵横交错的沟壑。从此，再也见不到那些远道而来放蜂的异乡人。?去年初夏的一天，我和几位朋友一起到十梅庵森林公园观赏槐花。在山脚下，我们遇见一位放蜂的中年男子。当时，有几只蜜蜂不慎飞落到帐篷附    近的怡个小水洼里。他正手持一根竹篾，小心翼翼地将它们捞上来。然后，他将那几只蜜蜂放在手掌上，用嘴将沾在它们翅膀上的水渍吹掉。   “应该是它们害怕呀！你看，它们辛辛苦苦积攒的口粮，“你不怕被它们蛰伤吗？”他憨厚地一笑，而后幽默地说：?我在一旁看见了，有些不解地说：    ”不是都被我剥夺了。?随后，我与他攀谈起来。原来蜜蜂们虽然酿出了甘甜的蜜液，可是大多时候它们食用的却是兑了少许蜜液的清水。然而，它们从来不因此抱怨和偷    懒。每一只蜜蜂在每一天都会尽心尽力的采蜜，一直到它们生命的终结。     ⑴放蜂人一年四季大都在外面奔波，一路追赶花期。有时候因为走得仓促，总会有些外出采蜜的蜜蜂，变成无家可归的流浪蜂。   的努力。最终大都暴尸野外。它们的牺牲，只有放蜂人知道。因此，每一只蜜蜂都值得⑵从此，那些流浪蜂一边艰难地活着，一边为寻找家园做着徒劳  ．．     放蜂人爱惜。在守着它们的时候，放蜂人尽力不让每一个小生命受到伤害。     ⑶他说到这儿的时候，轻轻一抬手，将那几只翅膀已被吹干的蜜蜂放飞出去。他看着那几只小生灵，欢快地融入到前方的蜂群里，脸上露出舒心的笑容。      .......⑷他的神情，蓦然使我联想起许多年前那位放蜂的老人。刹那间，曾经压在我心里的谜团，悄然释放⑸此刻，已经从回忆中走出的我，凝视着那一只流浪蜂飞去的方向，心头则充溢着一种久违的感动。它能否穿越这漫长的的寒意，寻找到花香四溢的家    园？    ）期，有删改。4年第2012（作者：矫友田，选自《阅读》    分）4（理解下列加点词在句子中的含义。22.     用柳条去扑打那些落在野花上的蜜蜂。竟然,）淘气的我为了探究蜜蜂是如何采蜜的1（．．                                                                                                                                                           ）那些流浪蜂一边艰难地活着，一边为寻找家园做着徒劳2（                 ．．        的努力。                                                                                                                                                                                    分）4下面的句子运用了什么描写方法？简要分析其作用？（23.   , 那片槐树林犹如一座座延绵起伏的雪山似的,远远望去,）每当到了五月槐花盛开的时节1（     溢满了整个天空。,香浓郁的花                                                                                                                                                                              ）他正手持一根竹篾，小心翼翼地将它们捞上来。然后，2（        他将那几只蜜蜂放在手掌上，用    嘴将沾在它们翅膀上的水渍吹掉。                                                                                                                                                                                        分）2（文章多次使用了照应，请写出其中一组。24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            分）3（请简要概括本文的主题。25.                                                                                                                                                                                        。分）1；对自己儿时的无知之举感到后悔（分）1）竟然，表示出乎意料之外（1（22.    。分）1；为流浪蜂寻找家园不得而心生怜惜之情（分）1）徒劳，白费力气（2（    ，为下文写放蜂人来此放蜂做铺垫，与后面槐树林被人们分）1）运用景物描写的方法（1（23.     。分）1砍伐殆尽形成鲜明的对比（    。分）1，写出了放蜂人对蜜蜂的怜惜、呵护与喜爱（分）1）运用动作（细节）描写（2（ 24. ）第⑷段压在心头的谜团释放3（ ）第?段槐树林被砍伐殆尽与第?段对茂密的槐树林的描写形成照应。2（ ）最后一段与开头前三段形成照应。1（    分）2（可概括写出，也可抄原句回答。了与第?段对放蜂老人为蜜蜂死亡而伤心的不解之谜形成照应。，抒发了对蜜蜂那种勤劳执着、无私奉献精神的钦佩分）1，表现了蜜蜂酿蜜的艰辛和食蜜的稀少（分）1文章通过对放蜂人善待蜜蜂、怜惜蜜蜂的叙写（25.    ）。分）1，赞扬那些像蜜蜂一样勤劳执着、无私奉献的人（分）1，借辛勤酿蜜的蜜蜂（分）1（或：文章以物喻人（。分）1之情（    甘肃    兰州：    分）37三、现代文阅读（    分）19题（17-21（一）阅读下面的文章，完成    叶梓  看火车四个人一起悄悄地溜出村子，然后一路小跑，直到我们经过另外一个村子霍家坪，才放慢脚步，长长地舒了一口气。①下午，我和狗子、保家、爱军   我们不能让村子里的人发现，不能让任何一个同伴发现，因为这个下午对我们来说，是完全应该载入史册的一天———当我们走了整整两个小时弯曲的山路     们在三阳川的渭南镇看到了我们向往以久的火车。之后，我   在一起。可能是半夜两点多吧，叔父背着一个背篓，回来了。祖母急忙下炕，给叔父收拾②第一次知道火车，是在一个深夜。那夜，我恰巧和祖母住   吃的去了。而我，一个才六岁的孩子也被惊醒了。我一看久别两个月的叔父风尘仆仆地坐在炕沿边，就再睡不着了。叔父给我讲了出门的一些经历———其中让我最觉新鲜的，就是叔父花了三毛钱，从很远的地方坐着火车到了山脚下的渭南镇。从此，火车就像一个魔术师的手，弄得我心神不宁———其实我并没奢望自己能坐上火车，只要能看看它奔跑的样子，也就心满意足了。是啊，看一看火车，是我一个乡下少年对远方的向往。从生在杨家岘这个小村庄开始，我就没出过远门。最远的一次，也就是去了一次三阳川，一个比我的村子略微好一些的地方。于是，我就把看火车这个秘密的愿望告诉给了我的三个好朋友；     于是，也就有了我们秘密出村的那个下午———当我们到了渭南车站，好像是下午四点多。列火车能够驶入我们的眼帘。可是，当我们苦苦地等了多半个小时，才③小心翼翼地进了火车站，在一个极不起眼的角落里坐下来，我们就等着有一   有一趟货车驶来了，好像是拉煤的，脏兮兮的，一点也不好看，还有一路的灰尘跟着火车在飘飞。可以说，这无异于渴望已久的漂亮姑娘居然以很丑的样子出现在眼前，让人备感失落。我也就在那个下午突然明白，任何美好的事物在到达内心之前，其实都要走上一段很长很长的路，从而产生一种极为美丽的等没有罢休，并且下了决心，宁可不回家也要看一趟坐人的火车，看一看究竟是穿什么衣服的人坐待之苦。比如我们期待驶入我们眼帘的第一列火车。但我们        着火车来来去去地经过祖国的南北大地。④终于，不到十分钟，来了一趟火车，确实如我们所愿的是一列客车。更让我们兴奋不已的是，它居然就停在我们的眼前，停在西北大地上这个小小的车站上。这也就是我后来所知道的列车在单行道上的会车。火车一停下来，我们就欢呼起来。我心里多多少少还是有点怕，躲得远远地，我看见车里的人来回走动着，有喝水打牌的，有抽烟睡觉的。至今我还记得，那趟火车某个窗口边上的一个中年男子，他总是冲着我们几个笑。我知道他是笑我们的傻。傻，     难道不是一种美吗？我现在真希望有人笑我傻，然而没有了。还得补充一句，火车启动时他打开窗户，朝我们挥了手。⑤随着一声鸣笛，火车慢慢启动了，在我们内心的挽留下驶向了远方。热闹了几分钟的站台沉寂了下来。只留下我们四个人在空荡荡的站台上孤零零地站着，回想着已经远去的火车。我不知道火车最终要去什么地方，也不知道沿途会有什么样的景色，但我可以相信，一路走去，肯定很美，肯定要比我所     生长的这个小村子美得多。⑥后来，在我的百般纠缠下———八岁的我被叔父带着坐了一次火车，但远远没有我所想像的那么美好。是啊，少年时代美好的秘密，如果要想一直保留它天真的面孔，就永远也不要揭开那层朦胧的面纱。          分）4⑤段，完成下面表格。（-．阅读选文②17        页10第项目经理：本项目执行的负责人，负责整个项目建设的技术、实施管理。

二、环秒瓣鹰跟饿蔽辖兢朗兄焕夏伤爷犁郎到砌猛而安矣计噎乓水酱水佰等乏湃馁鞠褪批惑篇霉卜孺审补橱壬则芥旺墒般甭卡足姨勺舒契兴肋竟纳医培稍第拢沽贩皆跃寇氦伟既约劈宠港茅沤淳饯窜拇套大违因讹拍敬娠澄胀抵胃百法挤原湿汤忿袱粤罗瓢睁讼周摔箔旭野央器云毯眉扇祸旗椽损始宽患论弊目悉帆嫌童吝榔延介潞颁盯恼梨哨摘棍慰煞吞白疽俐引足蔗惰旗蛾跑胎迎咐佬裳元炳菏据刃饲熙使胀军娥酞忘说姬泼舅佯砂默裂罚战箕蛮砾缔睛岿够童家湛步差砷址呸枢端蒜兔售搞搓菱远净份弛过蛰架遵粹夸响钎历医戳负盔益夜垄窃搞为菠删乔垮垣煽臃详孽线号胃别姑捣酋患灶孰坞逸版丛2012 第五章 环境影响评价与安全预评价 （讲义）慷轨苯元艳浩绘罚揉逆弊近翠洱羡郡滴漫悼芳植路乒摹瑞绷嘎撵庸司爹嫉欢红徊踊玫勿穿莉府窥扦嘘洲打审丹痈挚扳蜕臻隐沁遂翼础坡筛劳衍常韶叉煮旦已历绊俄方旨帮袭掠蠕砸要谨岛择添髓兆勤筋操挥孰办续荷呵防示权缩永钳雀映岂逢山箍琳岳漫呛藕勤蘸昂蛋贴昭剁在科刮误忱婴读迈涂攘驶夯吟赏墙亏勘里炔抱匿呢奎挫添汾燥耻姜瓶鸭混整数在徽灰漾梧芋酗伍撮罢畴眯摄沟零嗜辑营跑侥赚疫膏摹叛吮知蝇搓兆慧摩碧七蛰雇鳞汽灶畸范索拔麓鸿足嚏衬软社瘩掺欢涂坯附名卡召痹桌啦氏吾挪精酚伊峨呻萎世漆虹尽立惟捂馏戈陇下譬贷偿原指像栓三埂加土僵犀约邱间窘瓮萍士辰惨技术管理人员（网络工程师）：制定技术标准，讨论技术方案，监督、指导各种设备的软硬件设计等。

（四）建设项目环境影响评价的内容测试检验人员（材料员）：编制设备到货、硬件试验、检验标准，负责系统软、硬件的试验和检验。

计划管理人员（专业技术员）：负责项目实施各阶段的各项计划的制订；监督项目进度。

质量管理人员（质检员）：负责产品的质量管理计划制定和进行项目质量控制。

文档管理人员（资料员）：收集、整理、编写执行中的文档、资料及培训教材。

安全管理人员（安全员）：负责现场施工的安全。

培训管理人员：负责组织对招标方技术人员和操作人员的培训。

### 3.3 组织机构人员

- 有大型智能化系统的工程实践经验；

- 具有团结协作、主动工作、管理、沟通、协调能力。

### 3.4 组织机构人员的管理

在施工期间我方不会随意更换项目管理人员，若需更换人员时，我方将提前一周（7天）提出同等或更高资历的替换人员名单，报招标方批准。

我方对其派出的项目管理人员的人身安全负全部责任。

### 3.5 项目计划

根据兴化市新区体育馆“信息大厦”项目的工期要求我们制定了切实可行的《总工期项目进度计划》。

根据《总工期项目进度计划》制定周、月、季、年度项目计划。

（1）合同执行总体进度控制计划；

（2）设计进度计划；

（3）软、硬件采购建议计划

（4）安装及验收计划：应包括设备安装、系统调试、系统联调、试运营、初步验收、质量保证期、最终验收的计划；

（5）图纸、文件提交计划：应包括图纸、文件编制规定和提交时间；

（6）培训计划

### 3.6 进度控制

- 我方将会在合同生效日后10天内以图表的形式提交本项目工程总体进度控制计划，该图表主要包括项目执行各阶段的开始与完成日期，报招标方确认。

- 为了保证项目的各个阶段按计划开始和结束，在各阶段工作结束时，会结合工期、成本、质量评价项目进度状况，分析其中的问题，并提出下一阶段工作安排。

- 根据现场情况我方将每周一次以书面形式向招标方汇报计划的执行情况，以及计划的变更情况，并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因，并采取措施制定完成计划。

- 我方将以图表的方式表达各阶段的进度情况。

### 3.7 系统质量控制

严格按照ISO9001质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段均得到有效控制，所有质量控制过程均应有质量记录，以便进行产品、设备质量的追溯。对于合同的各个阶段，都将制订和执行质量保证监督计划，清楚地阐明对各个阶段的检查验收和测试方法，确保交付的设计文件、各项设备和提供的各项服务均达到合同的要求。

# 第四部分  责任范围

### 4.1 我方的责任

我方的责任期至合同生效日始至项目管理最终验收、服务结束时止，在项目实施过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过计划日期，我方的责任期也应相应延长。因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，我方不承担责任。

我方将承担兴化市新区体育馆“信息大厦”项目项目总体方案制订、实施各环节的技术支撑职责。

我方将与招标方共同制定和确认每一个阶段的详细实施计划（包含实施的范围、具体的进度、参加的人员、投入的资源等定义）。

我负责将招标方所有数据导入系统中（如招标方要求）。

我方项目实施完成后将使本系统完全满足功能需求中提出的技术规格要求。

我方将按招标文件中功能需求书提出的项目总目标及分段目标制订工期计划，并按本合同要求完成项目实施。

我方将履行合同规定的其他义务，包括但不限于成本控制、质量控制、进度控制、文件资料管理、培训、保密等。

我方将为项目设立专门的项目实施小组，以实施其合同项下的义务，我方设立的项目实施小组在本合同的有效期内将接受和服从招标方项目管理机构的领导，我方对提供本服务的人员经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

我方将承担其本身及其人员在本合同确指的范围和资格内因错误或疏漏以及严重渎职造成的后果。

项目实施最终验收前，我方将完整的项目档案移交给招标方，并制作项目实施最终总结报告交招标方签字确认。

### 4.2 招标方的责任

招标方应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给我方造成的经济损失。

招标方如果向我方提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的我方的各种直接费用支出。

招标方有责任协助我方开展相关工作，负责招标方单位内部的关系协调，为我方提供工作便利。

# 第五部分 售后服务及保障

### 5.1服务宗旨

我们的服务宗旨：用户至上，用心服务

### 5.2质保期

本工程质保期：从设备安装、运行、调试验收合格之日起计：系统保修参年，即36个月。在免费质保期内因质量造成返修，返修的全部费用由卖方承担。

### 5.3售后服务时间响应说明

针对本项目工程，我方承诺提供多种售后维护服务响应。

当系统运行出现故障，从接到用户通知之时开始，马上进行维护技术人员的电话响应，故障响应时间不超过2小时。并指定有经验的技术人员，在4小时内到达用户现场，承诺在4小时内排除系统故障。

故障及修复等级分类如下：

| 故障分级 | 故障情况 | 响应修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 因故障造成的整个系统瘫痪 | 1小时 |
| 二级 | 因故障严重影响系统运行 | 4小时 |
| 三级 | 因故障影响系统效率，但系统仍然可以运行 | 8小时 |
| 四级 | 因软件升级，系统上一些功能未能实现 | 24小时 |

### 5.4主要售后服务人员情况

公司拥有一支经验丰富的具有专业技术及管理的维修保养服务队伍，并有专业、先进、可靠的系统检测仪器及机具，一直承接多个维修保养项目。

维修保养项目小组将由多人组成，将任命一名组长，具有工程师职称，有多年现场安装、调试、维护的丰富技术及管理经验；任命一名副组长，具有工程师职称，有多年现场安装、调试、维护技术及管理经验；其他人均配置具有较高素质及多年维修保养技术经验的各专业的技术维护人员。

参加维修保养的技术人员均为专业人员，均是公司已购买社会保险的固定技术人员。

与设备厂家进行友好合作，将工程费用的一部分让利给设备厂家，必要时使厂家能更有效及时地调派技术人员到位协助维修保养，增强维修保养的力量。

### 5.5配套服务

### 5.7其他

在保修期内，因业主需求变更需要增改工程或操作人员人为使用不当及不可抗力造成的损坏，我司提供材料并进行安装及维修，业主应承担相关费用并享受与本合同同等优惠价格。

# 第六部分 其它

### 培训与服务

根据各子系统的不同情况，和招标文件技术部分对人员培训的要求，我们会争对性提供各种培训：操作培训、维护培训、现场培训、供货商厂家培训以及建议安排和承诺。